HITRI POSTOPEK

V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04 in 26/06), 3., 7. in 35. čl. Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93), 149. čl. Zakona o varstvu okolja (Ur.l.RS, št. 41/04) ter na podlagi 5. čl. Odloka z gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave — Časopis Primorske novice, št. 10/96) je občinski svet Občine Kanal ob Soči na svoji seji dne _________ sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo

1. člen

Besedilo 2. odst. 3. čl. Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradne objave - časopis Primorske novice, št. 20/96) se spremeni tako, da se glasi:

»Občinski svet lahko s koncesijskim aktom (odlokom) prenese gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo neposredno v opravljanje drugi pravni osebi kadar to narekuje lokacijska pogojenost. V tem primeru pravna oseba opravlja gospodarsko javno službo sama oz. preko druge pravne ali fizične osebe, vse pod pogojem, da so izpolnjeni predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi.«

2. člen

Besedilo 4. čl. spremeni tako, da se glasi:

Za javni vodovod se upošteva sistem za oskrbo s pitno vodo, ki ne zagotavlja manj kot povprečno 10 m3 vode na dan ali oskrbuje več kot 50 oseb oziroma po dogovoru lahko tudi manj.

Za javni vodovod  se upošteva tudi sistem za oskrbo s pitno vodo, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka, se pa pitna voda uporablja za oskrbo javnih objektov, objektov za proizvodnjo in promet z živili in objektov za pakiranje pitne vode.

3. člen

V 8. čl. se črta besedilo », vključno z vodomerom«.

4. člen

Besedilo 18. čl. se nadomesti z besedilom:

»Vodomer na stroške uporabnika namesti pooblaščena oseba upravljavca. Mesto, način vgraditve vodomera  in njegova velikost se določita v soglasju z upravljavcem.

Vodomer vzdržuje ali po potrebi menja upravljavec vodovoda. Stroški vzdrževanja in menjave vodomera gredo v breme uporabnika.

Uporabnik je dolžan nadzorovati, pregledovati in prijaviti morebitne okvare na vodomernem priključku ali vodomeru.

5. člen

V 22. čl. se:

- besedilo »najmanj 6-krat letno« nadomesti z besedilom »najmanj 2-krat letno«.

- doda besedilo » Uporabnik lahko upravljavcu mesečno sporoča dejanski odčitek vodomera.«

6. člen

Besedilo 24. čl. se nadomesti z besedilom:

Uporabniki – fizične osebe – plačujejo porabljeno vodo na podlagi položnic ali računov v obliki obroka za obdobje 1 meseca. Obrok plačila po položnici ali računu se izračuna na osnovi povprečne mesečne porabe v zadnjih 6. mesecih in cene kubičnega metra vode. Uporabniki – pravne osebe- plačujejo porabljeno vodo na osnovi izdanega računa. Osnova za izstavitev računa je povprečna mesečna poraba v zadnjih 6. mesecih in veljavna cena. Obračun se opravi mesečno na osnovi povprečne mesečne porabe v zadnjih 6. mesecih in sprememb cene vode ali prispevkov, oziroma 1-krat letno po dogovoru z uporabnikom. Po preteku 6. mesecev se na osnovi dejanskega odčitka vodomera opravi poračun za porabo vode v obdobju 6. mesecev. Povprečna mesečna poraba se določi na osnovi dejanskega odčitka vodomera po preteku 6. mesecev. Velikim porabnikom vode lahko upravljavec izstavlja račune v rokih, ki jih določita s posebno pogodbo. Če zaradi okvare obračunskega vodomera ali iz drugega vzroka ni mogoče odčitati vodomera, se obračuna povprečna mesečna poraba v zadnjih 6. mesecih. V kolikor uporabnik mesečno sporoča dejanski odčitek vodomera se mu  poraba vode obračuna po dejanskem stanju vodomera.«

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Primorskih novicah — uradne objave.

Št.

Kanal,										ŽUPAN

Miran Ipavec