## Rekapitulacija
Objekt: MRLIŠKA VEŽICA NA GORENJEM POLJU
REKAPITULACIJA VREDNOSTI VSEH DEL
1. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA skupaj | 0
2. | ELEKTRIČNE INŠTALALCIJE skupaj | 0
| SKUPAJ | 0
| ddv 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## Gradbena in obrtniška dela
Objekt: MRLIŠKA VEŽICA NA GORENJEM POLJU
REKAPITULACIJA VREDNOSTI GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
GRADBENA DELA:
I. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
III. | Betonska dela |  |  |  | 0
IV. | Zidarska dela |  |  |  | 0
V. | Tesarska dela |  |  |  | 0
VI. | Krovska dela |  |  |  | 0
VII. | Fasaderska dela |  |  |  | 0
VIII. | Kanalizacija |  |  |  | 0
IX. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
| Gradbena dela skupaj |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA:
I. | Kleparska dela |  |  |  | 0
II. | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
III. | Mizarska dela |  |  |  | 0
IV. | Kamnoseška dela |  |  |  | 0
V. | Keramičarska dela |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
VII. | Prezračevanje, ogrevanje, zaščita pred požarom |  |  |  | 0
| Obrtniška dela skupaj |  |  |  | 0
| Nepredvidena in dodatna dela; po dejanskih stroških in s potrditvijo nadzora - ocena 5% |  |  |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA skupaj |  |  |  | 0
PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
SPLOŠNA DOLOČILA ZA VSA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
V cenah gradbeno obrtniških del morajo biti poleg dobave in izvedbe po opisu posameznih postavk vključeni tudi naslednji stroški:
- vsi stroški organizacije in ureditve gradbišča skladno z veljavnimi pravilniki in predpisi, vključno z načrtom organizacije gradbišča
- vsi stroški ukrepov in izvajanja varstva pri delu, skladno z veljavnimi pravilniki in predpisi, vključno z varnostnim načrtom
- vsi stroški zaščite okolice, tako da se prepreči uničenje, poškodovanje in zapackanje obstoječih elementov
- čiščenje prostorov med delom in po dokončanju del, vključno z generalnim čiščenjem tangiranih prostorov
- vsa pomožna dela
- vsi delovni in fasadni odri
- vsi prenosi, nakladanja in prevozi
- vse materiale se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami
- vgrajevati je potrebno materiale, ki so določeni s tem popisom in načrtom oziroma materiale z enakimi lastnostmi in kvaliteto
- pred izvedbo, dobavo, vgradnjo oz. montažo vseh elementov oz. obdelav vidnih površin ter tudi za vse vgrajene elemente (okna, vrata, keramika, finalne obloge...) mora izvajalec dostaviti naročniku vzorce v potrditev in predhodno pridobiti njegovo soglasje.
| GRADBENA DELA |  | količina | cena €/enoto | cena €
I. | RUŠITVENA DELA
Pri vseh postavkah rušitvenih del upoštevati rušenje oz. odstranitev, transport in nakladanje na transportno vozilo, odvoz in stroške na deponiji. Upoštevati delo v utesnjenih pogojih. Ruševine se ob odstranitvi praviloma neposredno naloži na transportno vozilo ter odpelje iz gradbišča in preda zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu predelave teh odpadkov. Izvajalec gradbenih del je dolžen ravnanje z odpadki organizirati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS 34/08)
1. | Odstranitev ograje nad zahodnim pokopališkim zidom, ki je sestavljena iz vertikalnih kovinskih stebričkov ter horizontalnih pvc polnil. Ograje se odstrani in deponira tako, da bo možna kasnejša ponovna montaža | m2 | 10 |  | 0
2. | Odstranitev lesenega okna 60/75cm, vključno s kamnitim okvirjem | kd | 1 |  | 0
3. | Odstranitev lesenih dvokrilnih vhodnih vrat 150/250cm | kd | 1 |  | 0
4. | Kompletna odstranitev kritine - opečni krci v malti | m2 | 25.65 |  | 0
5. | Rušenje armiranobetonske strešne konstrukcije (dvokapna masivna plošča z napuščem) | m3 | 5.22 |  | 0
6. | Rušenje nosilnih opečnih zidov v celoti | m3 | 11.3 |  | 0
7. | Rušenje betonskih temeljev | m3 | 2.81 |  | 0
8. | Rušenje dela kamnitega pokopališkega in opornega zidu | m3 | 15.24 |  | 0
9. | Odstranitev dvokrilnih kovinskih vrat - vhod na pokopališče 160/200cm | kd | 1 |  | 0
10. | Odstranitev zidanega in kamnitega stebra vhodnega portala cca 30/30/225cm | kd | 2 |  | 0
11. | Odstranitev betonskih robnikov | m1 | 10 |  | 0
12. | Odstranitev betonskih tlakovcev na peščeni podlagi | m2 | 17.57 |  | 0
13. | Pregled terena in navzočnost geomehanika ob izvajanju rušitvenih del zaradi neposredne bližine zvonika | kd | 1 |  | 0
14. | Razna drobna dela obračunana po dejanskem oz. priznanem času
| KV delavec (ocena) | ure | 50 |  | 0
| NK delavec (ocena) | ure | 50 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Geodetska zakoličba objekta | kd | 1 |  | 0
2. | Pregled terena in navzočnost geomehanika ob izvajanju zemeljskih del zaradi neposredne bližine zvonika | kd | 1 |  | 0
3. | Strojni izkop terena, zemljina III.ktg., vključno s sprotnim nakladanjem in odvozom materiala na gradbiščno deponijo. Upoštevati delo v utesnjenih pogojih | m3 | 87.17 |  | 0
4. | Strojni izkop jarka za točkovne temelje in drenažo, zemljina III.ktg., vključno s sprotnim nakladanjem in odvozom materiala na gradbiščno deponijo. Upoštevati delo v utesnjenih pogojih | m3 | 6.24 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja drenažnega zasutja med temelji in za zidovi | m3 | 37.57 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje tampona pod talno ploščo, v sloju cca. 20 cm | m3 | 4.06 |  | 0
7. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno urejeno deponijo do 5 km, vključno s stroški deponije, obračunano v raščenem stanju | m3 | 93.41 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgrajevanje betona C10/15 preseka 0,08 do 0,12 m3/m2
| podložni betoni pod temelji | m3 | 2.14 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 0,30 m3/m1
| temelj podpornega zidu | m3 | 2.2 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka od 0,20 do 0,30 m3/m1
| temelji objekta | m3 | 5.62 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka od 0,12 do 0,20m3/m1
| temeljni nastavki in tem. vezi ter obbetoniranje obst.zidu | m3 | 2 |  | 0
| AB podporni zid | m3 | 2 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona C125/30 preseka do 0,12m3/m2
| talna plošča | m3 | 2.47 |  | 0
| horiz., vertik. vezi, preklade | m3 | 1.84 |  | 0
| zaključna vez na obst. podpornem zidu in čelnem zidu | m3 | 0.89 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje armature S400 do Ø 12 mm | kg | 1000 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje armature S400 nad Ø 12 mm | kg | 200 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež S500 teže do 3 kg/m2 | kg | 250 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA
1. | Dobava in zidanje zidov d=20cm z modularnim blokom M20 komplet z napravo malt in notranjimi prenosi. V vogalih in na mestu vertikalnih AB vezi se zidanje zaključi "na zob" za kasnejšo izvedbo AB vezi. | m3 | 13.86 |  | 0
2. | Dobava in zidanje predelnih sten z opečnim votlakom, debelina stene 12cm | m2 | 3.45 |  | 0
3. | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije pod zidovi v sestavi 1x hladni bitumenski premaz + 1x varjen bitumenski trak V4. Trakovi širine 50cm. | m1 | 22.1 |  | 0
4. | Dobava in naprava vetrikalne hidroizolacije zidov v sestavi 1x hladni bitumenski premaz + 1x varjen bitumenski trak V4 | m2 | 36.52 |  | 0
5. | Dobava in naprava vetrikalne hidroizolacije ab podpornega zidu v sestavi 1x hladni bitumenski premaz | m2 | 10 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja plošč XPS toplotne izolacije d=8cm, vertikalno, sprotno ob zidanju novega opečnega zidu ob obstoječem AB pokopališkem zidu | m2 | 19.28 |  | 0
7. | Naprava notranjih grobih in finih ometov opečnih sten skupaj s cemntnim obrizgom, komplet z napravo malt in prenosi | m2 | 59.4 |  | 0
8. | Dobava in izdelava plavajočega tlaka v sestavi: toplotna izolacija iz EPS100 plošč d= 8cm + tesnilna folija + armiran cementni estrih d=6cm. Estrih mora imeti poleg zadostne tlačne in mehanske odpornosti in stabilnosti tudi ustrezno ravnost in gladkost površine za predvideno finalno oblogo | m2 | 17.92 |  | 0
9. | Dobava in izdelava armiranega cementnega estriha v naklonu d= 13-8cm | m2 | 2.99 |  | 0
10. | Dobava in kompletna izdelava obzidava NN PMO omarice po sledečem opisu: Obzidava NN PMO omarice, ki je postavljena ob obstoječ zid: AB temelj 20x40x90cm, opečni zid d=20cm širine 90cm in višine 100cm, obojestranski opečni slop 20x20cm višine 90cm, ter AB preklada 20x10x90cm. Vključno s cementnim obrizgom, grobim ometom in zaključnim mineralnim ometom ter zgornjo zaključno polico iz granita cca 26x94x3cm (mere vzeti na mestu) z vrezanim odkapom. | kd | 1 |  | 0
11. | Razna drobna dela obračunana po dejanskem oz. priznanem času
| KV delavec (ocena) | ure | 20 |  | 0
| NK delavec (ocena) | ure | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | TESARSKA DELA
1. | Dvostranski opaž pasovnih temeljev, temeljnega nastavka, temeljne grede | m2 | 20.73 |  | 0
2. | Enostranski opaž pasovnih temeljev | m2 | 4.38 |  | 0
3. | Opaž točkovnih temeljev | m2 | 2.04 |  | 0
4. | Opaž čelnega zaključka talne plošče, višine 10 cm | m1 | 17 |  | 0
5. | Dvostranski opaž ravnih AB zidov | m2 | 20 |  | 0
6. | Enostranski opaž ravnih AB zidov | m2 | 4.8 |  | 0
7. | Opaž horizontalnih vezi, višine do 25 cm brez zoba | m1 | 50.4 |  | 0
8. | Opaž zaključne kape, s previsom in odkapnim zobom | m1 | 14 |  | 0
9. | Opaž vertikalnih vezi v vogalih in v stenah | m2 | 8.4 |  | 0
10. | Opaž preklad brez zoba, komplet s podpiranjem do višine 3 m | m2 | 2.16 |  | 0
11. | Dobava in naprava lesene strešne konstrukcije po projektu in statičnem izračunu (dvokapnica s trikotnim vešalom), komplet z dobavo in vgradnjo ustreznih sider. Poraba lesa 0,050 m3/m2 tlorisne projekcije, kompletno s protiinsekticidnim premazom celotne konstrukcije. Zunanji vidni deli strešne konstrukcije so skoblani in premazani z 1x osnovnim in 2x lazurnim premazom za les v barvi po določitvi projektanta. | m2 | 28.6 |  | 0
12. | Opaž strešin s slepim - neskoblanim opažem debeline 24 mm položenim na razmik, kompletno s protiinsekticidnim premazom | m2 | 30.55 |  | 0
13. | Dobava in dvojno letvanje strešin za pokrivanje z opečno kritino (kot npr. Tondach Sulm) | m2 | 30.55 |  | 0
14. | Dobava in montaža čelne deske na strešno konstrukcijo, skoblana, debeline 24 mm | m1 | 4.7 |  | 0
15. | Dobava in naprava lesene stropne konstrukcije po projektu in statičnem izračunu, komplet z dobavo in vgradnjo ustreznih sider - stropniki 10/20cm s kovinskimi kotniki pritrjeni stransko v kapno lego. Poraba lesa 0,021 m3/m2 tlorisne projekcije, kompletno s protiinsekticidnim premazom celotne konstrukcije. | m2 | 17.92 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | KROVSKA DELA
1. | Dobava in polaganje sekundarne kritine − parapropustna folija | m2 | 30.55 |  | 0
2. | Dobava in pokrivanje strehe z opečno kritino (kot npr. Tondach Sulm), engobirana, rdeče barve, na že pripravljene letve, komplet z ustreznim številom prezračevalnih elementov in prezračevalnim pasom ob kapu | m2 | 30.55 |  | 0
3. | Izdelava in pokrivanje prezračevalnega slemena za izbrano kritino (kot npr. Tondach Sulm), vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru; | m | 6.6 |  | 0
4. | Dobava in montaža ventilacijskega prezračevalnega keramičnega elementa nad streho Ø 125 iz programa izbrane kritine (kot npr. Tondach Sulm), kompletno | kd | 6 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | FASADERSKA DELA
1. | Dobava in izdelava obloge napušča: kovinska podkonstrukcija iz CD pocinkanih profilov se pod določenim kotom pritrdi pod strešni napušč na razmiku max. 40cm, nanjo se privijačijo XPS plošče d=4cm, preko pa izdela fasadni tankoslojni omet, to je izravnalni sloj lepilne malte armiran s stekleno armirno mrežico ter tankoslojni silikonski zaključni omet zrnavosti 1,5mm (kot npr. Baumit Silikon Top) v barvi po izbiri projektanta, vključno z vsemi potrebnimi temeljnimi premazi. Upoštevati uporabo vseh potrebnih fasadnih pvc zaključnih oz. vogalnih elementov. Kompletno po navodilu proizvajalca fasadnega ometa, s pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 9.82 |  | 0
2. | Dobava in izdelava fasadne izolacije po sistemu kontaktne tankoslojne fasade, vključno z obdelavo špalet, vse kompletno: lepljenje in sidranje (4 sidra/m2) toplotne izolacije - lamel kamene volne (kot npr. Knauf Insulation lamele FKL) d=8cm, izravnalni sloj lepilne malte armiran s stekleno armirno mrežico ter tankoslojni silikonski zaključni omet zrnavosti 1,5mm (kot npr. Baumit Silikon Top) v barvi po izbiri projektanta, vključno z vsemi potrebnimi temeljnimi premazi. Upoštevati uporabo vseh potrebnih fasadnih pvc zaključnih oz. vogalnih elementov. Kompletno po navodilu proizvajalca toplotne izolacije in fasadnega ometa, s pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 36.29 |  | 0
3. | Dobava in izdelava fasadne izolacije po sistemu kontaktne tankoslojne fasade - cokel zunanjega zidu, vse kompletno: lepljena in sidrana toplotna izolacija XPS d=8cm, izravnalni sloj lepilne malte armiran s stekleno armirno mrežico ter tankoslojni vodoodbojni zaključni omet zrnavosti 1,5mm za fasadni cokel (kot npr. Baumit Mosaik Top) v barvi po izbiri projektanta, vključno z vsemi potrebnimi temeljnimi premazi. Upoštevati uporabo vseh potrebnih fasadnih pvc zaključnih oz. vogalnih elementov. Kompletno po navodilu proizvajalca zaključnega ometa, s pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 13.87 |  | 0
4. | Dobava in izdelava grobega in finega fasadnega ometa s predhodnim cementnim obrizgom (na opečnem zidu) ter zaključnega silikonskega fasadnega ometa zrnavosti 1,5mm (kot npr. Baumit Silikon Top) v barvi po izbiri projektanta, vključno z vsemi potrebnimi temeljnimi premazi. Kompletno po navodilu proizvajalca fasadnega ometa, s pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 24.6 |  | 0
5. | Dobava in izdelava zaključnega mineralnega fasadnega ometa na novem AB podpornem zidu zrnavosti 2 ali 1,5mm (kot npr. Baumit Edel Putz) v barvi po izbiri projektanta, vključno z vsemi potrebnimi temeljnimi premazi. Kompletno po navodilu proizvajalca fasadnega ometa, s pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 8 |  | 0
6. | Dobava in kompletna obdelava starega kamnitega podpornega zidu in sicer: odstranitev ostankov starega ometa in čiščenje zidu, cementni obrizg, grobi in fini omet ter zaključni mineralni omet zrnavosti 2 ali 1,5mm (kot npr. Baumit Edel Putz) v barvi po izbiri projektanta, vključno z vsemi potrebnimi temeljnimi premazi. Kompletno po navodilu proizvajalca fasadnega ometa, s pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 10.8 |  | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
VIII. | KANALIZACIJA
1. | Strojni izkop jarka za kanalizacijo ob objektu v terenu III. ktg z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 13.2 |  | 0
2. | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 9.24 |  | 0
3. | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PVC - SN4 , komplet z peščeno posteljico in peščenim osipom v deb. 30cm nad temenom - ob objektu
| Ø 110 | m | 11 |  | 0
4. | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PVC - SN4 , s polnim obnetoniranjem - pod povoznimi površinami
| Ø 110 | m | 22 |  | 0
5. | Dobava in polaganje drenažne cevi ob temelju komplet z betonsko posteljico v naklonu
| Ø 110 | m | 18 |  | 0
6. | Dobava in naprava klasičnim peskolovov iz betonske cevi Ø 40 cm, višine do 100 cm, komplet z izkopom, podložnim betonom in obbetoniranjem ter slepim (zasutim) betonskim pokrovom 40x40(50x50) cm, vključno z zastenitvijo pokrova | kd | 1 |  | 0
7. | Dobava in naprava klasičnim peskolovov iz betonske cevi Ø 40 cm, višine do 100 cm, komplet z izkopom, podložnim betonom in obbetoniranjem ter inox pokrovom 40x40cm z vgrajenim finalnim tlakom | kd | 1 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja pvc peskolova 15/30cm, kompletno | kd | 1 |  | 0
9. | Naprava klasičnih revizijskih jaškov Ø 60cm, globine do 100 cm, komplet z obdelavo dna in z inox pokrovom 60x60cm z vgrajenim finalnim tlakom | kd | 2 |  | 0
10. | Priklop nove kanalizacije v obstoječ jašek | kd | 1 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0
IX. | ZUNANJA UREDITEV
1. | Dobava in vgrajevanje nosilne tamponske plasti v sloju 30cm, kot podlaga tlakovani površini | m3 | 4.45 |  | 0
2. | Fino planiranje in niveliranje tamponske površine | m2 | 15.9 |  | 0
3. | Dobava in kompletna vgradnja betonskih robnikov 10/25cm | m | 5 |  | 0
4. | Dobava in kompletna vgradnja betonskih robnikov 5/20cm | m | 7 |  | 0
5. | Kompletna izdelava tlakovanja ob objektu z betonskimi tlakovci (enaki obstoječim - kot npr. Inde Romanik), položenimi v pesek na predhodno pripravljeno nosilno tamponsko podlago. Kompletno z dobavo in vgradnjo drenažne folije, sloja peska d=4cm granulacije 4-8mm, tlakovcev ter fugiranjem s kremenčevo mivko. | m2 | 15.9 |  | 0
6. | Dobava in polaganje betonskih plošč 40x40cm ob objektu, plošče po izbiri projektanta, v sestavi: armiran podložni beton 10cm + plast cementnega estriha cca 4cm + betonske plošče + fugiranje | m2 | 2.5 |  | 0
7. | Fino planiranje obst . peščene površine (na pokopališču na severni strani objekta) ter dobava in izvedba dodatnega nasutja s peskom granulacije od 4 do 8mm | m3 | 2.1 |  | 0
8. | Nasip oziroma raztiranje humusa nad podpornim zidom v plasti 30cm ter zatravitev | m2 | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
I. | KLEPARSKA DELA
Vsi izdelki so iz pocinkane in barvane pločevine v barvi po določitvi projektanta
1. | Dobava in montaža strešnih visečih žlebov (brez vidnih pritrdilnih kljuk) polkrožne oblike r.š. do 45 cm, komplet z nosilnimi elementi ter spojnim in tesnilnim materialom | m | 13.2 |  | 0
2. | Dobava in montaža odtočnih okroglih cevi Ø100mm, komplet s spojnim materialom | m | 8 |  | 0
3. | Dobava in montaža odtočnega žlebnega kotlička za viseče žlebove | kd | 2 |  | 0
4. | Dobava in montaža čelnih strešnih obrob r.š. do 50 cm | m | 4.8 |  | 0
5. | Dobava in montaža poševne zidne obrobe r.š. 50 cm | m | 4.8 |  | 0
| SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Dobava, kompletna izdelava in montaža nadstreška nad vhodom v vežico v celoti po opisu: Nadstrešek dimenzij 270x190+20cm, sestavljen iz nosilnih horizontalnih profilov 40x80mm, krit s steklom dimenzije 280x195+25cm. Nosilna konstrukcija je sestavljena iz prečnega profila 40x80x4mm l=270cm, ki je pritrjen na zaključno kamnito ploščo vhodnega portala, ter 4 vzdolžnih profilov 40x80x3mm l=195cm, ki so položeni na ta prečni profil in ob kapu povezani z dodatnim enakim prečnim profilom l=270cm, ob zidu pa vijačeni v zid preko kovinske sidrne plošče in izolacijske podloge 3cm XPS. Po vsem obodu nadstreška je na profile pritrjen horizontalen kovinski žleb pravokotne oblike 100x60x2mm z dvema kovinskima odtočnima cevema Ø50mm dolžine 120 oz. 240cm. Vsi kovinski deli so lakirani s temeljnim in dvokomponentnim lakom za kovino v RAL barvi po izboru projektanta. Nadstrešek je krit z jedkanim lepljenim steklom z vmesno folijo 5+5mm, ki je pritrjeno na točkovne višinsko nastavljive nosilce Ø20mm, s katerimi je steklo položeno v nagib min. 1,5%. Spoji posameznih plošč stekla so zatesnjeni s silikonom in prekriti z Alu profilom v barvi po izboru projektanta. | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava, kompletna izdelava in montaža vhodnih vrat na pokopališče dim 160/213cm VP1 v celoti po opisu: Dvokrilna asimetrična vrata, izdelana iz kovinskih profilov. Vratni krili sta izdelani iz med seboj varjenih profilov 30x30mm po obodu, 1 spodnjega horizontalnega profila in 1 vertikalnega profila 30x20mm ter vertikalnih profilov 10x10mm na razmiku 20cm. V zgornjem delu obeh kril je privarjen horizontalen pas pločevine skupne dimenzije 160x20cm, v srednjem delu (kjer se krili spajata) sta privarjena 2 vertikalna pasova pločevine dimenzije 10x213cm. Obe krili sta opremljeni z močnejšimi tečaji, ki se uvrtajo in prilepijo z dvokomponentnim lepilom v kamnit portal. Desno krilo (gledano v smeri vhoda na pokopališče) se odpira primarno in je opremljeno z obojestransko kovinsko kljuko po izboru projektanta in cilindrično ključavnico, levo krilo se odpira občasno in je opremljeno z zapahom spodaj. Celotna vrata so barvana s temeljnim in dvokomponentnim lakom za kovino v RAL barvi po izboru projektanta. | kd | 1 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | MIZARSKA IN MONTAŽERSKA DELA
1. | Dobava, kompletna izdelava in montaža vhodnih vrat v vežico dim 160/220cm VV1 v celoti po opisu: Dvokrilna asimetrična vrata, izdelana iz hrastovega lesa. Podboj min. širine 80mm, vratno krilo izdelano iz okvirja in masivnega ali izolacijskega polnila. Tesnenje vratnega krila z najmanj dvema pripirama. V površino vratnega krila so vrezani vertikalni in horizontalni utori širine 5mm in globine 2mm po risbi vrat, v zgornjem delu obeh vratnih kril je v polje med horizontalnima utoroma prilepljen pas pločevine 53x19,5 oz. 90x19,5cm, barvan z dvokomponentnim lakom za kovino v RAL barvi po določitvi projektanta. Obe krili sta opremljeni z močnejšimi 3D nastavljivimi tečaji. Desno krilo (gledano v smeri vhoda v vežico) se odpira primaro in je opremljeno z obojestransko patinirano kovinsko kljuko po izboru projektanta in cilindrično ključavnico, levo krilo se odpira občasno in je opremljeno z zapahom spodaj in zgoraj. Celotna vrata so lužena v rjavi lesni barvi po izboru projektanta in zaključnim dvokomponentnim lakom. | kd | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža okna v vežici dim. 120/160cm O1 v celoti po opisu: Enokrilno okno, izdelano iz PVC najmanj šestkomornih profilov min. širine 80mm, zunaj v lesnem dekorju (kot npr. zlati hrast), znotraj v beli barvi. Tesnenje okenskega krila z najmanj dvemi tesnili, zasteklitev z dvoslojnim izolacijskim steklom min. 1,1 W/m2K z jedkanim steklom. Okensko krilo opremljeno z okovjem za kombinirano odpiranje (okrog vertikalne osi in na ventus), sistemom za pasivno prezračevanje pri zaprtem oknu, in belo pololivo (kot npr. Mik PVC Comfort Line s prezračevanjem Gecco 3). Desno odpiranje okenskega krila. Vključno z notranjimi lamelnimi zavesami 120X60cm, vgrajenimi v okensko nišo, z stransko verižico za uravnavanje nagiba in odpiranje lamel. Tkanina lamel po določitvi projektanta. | kd | 1 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije stropa: mineralna volna deb. 20cm med stropniki + mineralna volna deb. 10cm pod stropniki ter podkonstrukcija iz pocinkanih profilov za namesttev (podpiranje) izolacije | m2 | 17.92 |  | 0
4. | Dobava in izdelava spuščenega stropa iz mavčnih plošč deb. 1,25cm, skupaj s pritrdilno spuščeno podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov. | m2 | 20.97 |  | 0
5. | Doplačilo za izvedbo pravokotne kaskade v spuščenem stropu (po detajlu v projektu) | m2 | 3.05 |  | 0
6. | Dobava in kompletna izdelava stenske obloge z mavčnimi ploščami deb.1,25cm, skupaj s kovinsko podkonstrukcijo. Obloga je v dveh nivojih in z izrezom v obliki križa (po detajlu v projektu) | m2 | 6.24 |  | 0
7. | Ponovna montaža predhodno odstranjene zaščitne ograje nad podpornim zidom, ki je setavljena iz vertikalnih kovinskih stebričkov ter horizontalnih pvc polnil | m2 | 10 |  | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | KAMNOSEŠKA DELA
1. | Dobava in montaža zunanje okenske police iz brušenega kamna - kot npr. Roza Beta. Police debeline 3 cm, širine do 25 cm, z vzdolžnim in stranskim odkapom. | m | 1.2 |  | 0
2. | Dobava in montaža notranje okenske police iz brušenega kamna - Bianco Carrara, police debeline 3 cm, širine do 25 cm | m | 1.3 |  | 0
3. | Dobava in montaža police iz poliranega kamna Nero Impala, kot zaključek notranjega zidu, police debeline 3 cm, širine 35cm | m1 | 3.2 |  | 0
4. | Dobava in montaža zaključka na novem AB podpornem zidu in zidu pod nadstreškom s polico iz rezanega kamna (Repen) širine cca 25cm (izmeriti na licu mesta) in d=3cm, robovi zaključeni v širini 2mm pod kotom 45°, z vrezanim obojestranskim odkapom | m1 | 6.7 |  | 0
5. | Dobava in montaža zaključka na kamnitem podpornem zidu s polico iz rezanega kamna (Repen) širine cca 46cm (izmeriti na licu mesta) in d=3cm, robovi zaključeni v širini 3mm pod kotom 45°, z vrezanim obojestranskim odkapom | m1 | 6 |  | 0
6. | Dobava in izdelava zunanjega tlaka iz obdelanega naravnega kamna - žgan granit sive barve po določitvi projektanta d=3cm. Polaganje - lepljenje na predhodno izdelano AB talno ploščo, skupaj z 2x cementnim hidroizolacijskim premazom (kot npr. Kema Hidrostop), lepilom in fugiranjem. | m2 | 3.1 |  | 0
7. | Dobava, kompletna izdelava in vgradnja vhodnega portala pred vežico in pokopališčem, zajeto v celoti po opisu: Dvojni portal, izdelan iz naravnega kamna - sivega apnenca, kot npr. Repen, grobo brušenega (po predhodni potrditvi vzorca s strani projektanta). Sestavljen iz 3 celih stebrov in 1 polovičnega stebra, postavljenega na AB zid. Celi stebri so sestavljeni iz (a) podstavka 30x30cm višine 57cm z vertikalnimi in zgornjimi horizontalnimi vogali odrezanimi 2cm pod kotom 45°, (b+c) stebra 24x24cm višine 78+100cm (lahko v dveh delih) z vertikalnimi vogali odrezanimi 1cm pod kotom 45°, ter (d) zaključno kapo dimenzij 30x30cm višine 5cm z vsemi vogali odrezanimi 2cm pod kotom 45°. Polovični steber je izdelan iz (a) imitacije podstavka 7x30cm višine 57cm z vertikalnimi in zgornjimi horizontalnimi vogali odrezanimi 2cm pod kotom 45°, ki je prilepljen ob AB zid, (b) imitacije spodnjega dela stebra 4x24cm višine 78cm z vertikalnimi vogali odrezanimi 1cm pod kotom 45°, ki je prilepljen ob AB zid, (c) stebra 24x24cm višine 100cm z vertikalnimi vogali odrezanimi 1cm pod kotom 45°, ki je postavljen (sidran in prilepljen) na AB zid, ter (d) zaključno kapo dimenzij 30x30cm višine 5cm z vsemi vogali odrezanimi 2cm pod kotom 45°. Vse po risbi v projektu, spajanje in lepljenje elementov z ustreznimi detajli in lepilom po določitvi izvajalca. | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
V. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava in polaganje talne porcelangres glazirane keramike dimenzij 30/60cm, d=10mm, drsnost min. 9, zmrzlinsko odporne, komplet s fugiranjem in stenskim zaključkom. Posebej prikazati nabavno ceno ploščic ter posebej vse ostale stroške: polaganje, fugiranje, lepilo, fugirna masa, letvice in ostali drobni material.
| nabavna cena ploščic (upoštevati ceno 25,0€) | m2 | 18.5 |  | 0
| delo in ves ostali material | m2 | 18.5 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Kitanje in glajenje ometanih sten z disperzijskim kitom, komplet: kitanje 1x, osnovni prednamaz in brušenje | m2 | 59.4 |  | 0
2. | Kitanje in glajenje stenskih in stropnih oblog iz mavčnih plošč z disperzijskim kitom, komplet: kitanje 1x, osnovni prednamaz in brušenje | m2 | 27.21 |  | 0
3. | Pleskanje zaglajenih sten in stropov s poldisperzijsko barvo, dve roki v barvih odtenkih po določitvi projektanta | m2 | 86.61 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | PREZRAČEVANJE, OGREVANJE, ZAŠČITA PRED POŽAROM
1. | Dobava potrebnih elementov, vgradnja in priklop prezračevanja prostora vežice: električni odvodni ventilator Ø125mm (kot npr. Biva 125S, bele barve) v spuščenem mavčnem stropu, reducirni kos 125/100mm in fleksibilna ventilacijska cev dolžine cca120cm do prezračevalnega elementa v kritini (zajetega v popisu del za izvedbo strešne kritine). | kd | 1 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja prezračevalne rešetke na fasadi objekta, izvedene v obliki enakostraničnega križa dimenzij 60x60cm, širina stranice križa 20cm (glej risbo fasade in vzdolžnega prereza v načrtu arhitekture). Rešetka je iz perforirane pločevine, na fasadi je vgrajena v 4cm poglobljen utor in izvedena z »zavihkom« na fasado, kjer se zaključi z obrobo širine 2cm. V celoti barvana z dvokomponentnim lakom za kovino v RAL barvi po določitvi projektanta. | kd | 1 |  | 0
3. | Dobava, vgradnja, priklop in zagon inverterske klimatske naprave za ogrevanje in hlajenje, split izvedbe, sestavljene iz zunanje kompresorsko-kondenzatorske enote z delovanjem do -20° zunanje temperature in notranje stenske enote manjše globine v beli barvi z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, vključno z daljinskim upravljalnikom z možnostjo tedenske nastavitve. Komplet z izvedbo odtoka kondenza po projektu. Qh=2,5 kW, Qg=3,2 kW. Kot npr. Mitsubishi MSZ-EF25VE3 + MUZ-EF25VEH | kd | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata na prah ABC S-6 | kd | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE, OGREVANJE, ZAŠČITA PRED POŽAROM |  |  |  | 0

## Električne inštalacije
Objekt: MRLIŠKA VEŽICA NA GORENJEM POLJU
REKAPITULACIJA VREDNOSTI DEL ELEKTRIČNIH INŠTALALCIJ
A1 | ZUNANJA UREDITEV
| Zunanja ureditev skupaj |  |  |  | 0
MRLIŠKA VEŽICA NA GORENJEM POLJU
A. | SKUPAJ SVETILKE |  |  |  | 0
B. | SKUPAJ STIKALA |  |  |  | 0
C. | SKUPAJ VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
D. | SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
E. | SKUPAJ STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
F. | STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| Mrliška vežica na Gorenjem Polju skupaj |  |  |  | 0
| Drobni materila, nepredvidena in dodatna dela; po dejanskih stroških in s potrditvijo nadzora - ocena 10% |  |  |  | 0
| ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN EL. OPREMA skupaj |  |  |  | 0
PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN EL. OPREMO
SPLOŠNA DOLOČILA
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. Vse vgrajene elemente in naprave v zvezi s elektro instalacijami, pred naročilom s stani izvajalca, potrdi investitor.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
6 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
7 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
A1 | ZUNANJA UREDITEV |  | količina | cena €/enoto | cena €
1 | Izdelava kabelske kanalizacije komplet: izkop v terenu III. Kategorije dimenzije 0,4×0,9 m, izdelava posteljice iz suhega betona MB 10 za polaganje zaščitnih cevi in obetoniranje cevi debeline 30 cm, polaganje 1×Stigmaflex EL cevi Ø110 mm, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in nasip tampona z utrjevanjem do potrebne zbitosti terena in nakladanjem ter planiranjem odvečne zemlje | m | 15 |  | 0
2 | Izdelava kabelske kanalizacije komplet: izkop v terenu III. Kategorije dimenzije 0,40×0,90 m, izdelava posteljice iz suhega betona MB 10 za polaganje zaščitnih cevi in obetoniranje cevi debeline 30 cm, polaganje 1×Stigmaflex EL cevi Ø63 mm, dobava in opozorilnega traku, dobava in nasip tampona z utrjevanjem do potrebne zbitosti terena in nakladanjem ter planiranjem odvečne zemlje | m | 20 |  | 0
3 | Stigmaflex cev ∅63 mm (med kabelskim jaškom KJ2 in KPMO omaro) | m | 3 |  | 0
4 | Stigmaflex cev ∅63 mm (med kabelskim jaškom KJ1 in fasado cerkve) | m | 3 |  | 0
5 | Stigmaflex cev ∅50 mm (med kabelskim jaškom KJ1 in svetilko javne razsvetljave) | m | 15 |  | 0
6 | Izdelava kabelskega jaška (KJ1 in KJ2)z betonsko cevjo Ø60 cm dolžine 1,0 m, komplet: izkop postavitev, obbetoniranje, zasip, pokrov jaška 60×60, INOX za zapolnitvijo z tlakovcevci , končno čiščenje z nakladanjem ter planiranjem odvečne zemlje, odvozom na deponijo komunalnih odpadkov
|  | kos | 2 |  | 0
7 | Prestavitev svetilke javne razsvetljave
Postavitev Fe kandelabra za montažo svetilke javne razsvetljave
| (zasipanje cevi z mivko in zaključevanje cevi z zalikanim betonom) | kpl | 1 |  | 0
| Priklop svetilke javne razsvetljave | ur | 1 |  | 0
| Priklop kandelabra svetilke javne razsvetljave na temelno ozemljilo | ur | 1 |  | 0
| Ureditev okolice okoli svetilke javne razsvetljave | ur | 8 |  | 0
8 | Dobava in montaža svetilke na novopredviden Fe kandelaber kot naprimer tip DL50 mm,ST1.2a, LED 2980 lm, 830,Basic, komplet s sijalko 1 x LED 3000 K | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža Fe kandelabra, celotna dolžina h=7 m (6 m nad zemljo) | kos | 1 |  | 0
A1 | SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
MRLIŠKA VEŽICA NA GORENJEM POLJU
A. | SVETILKE
Svetilke komplet z veznim, pritrdilnim materialom, montažo in priklopom!
1 | Vgradna stropna svetilka, 230 V, IP44 , El. moč 1W, primerljivost s klasično žarnico 10 W, 3000 K, Velikost LED svetilke (fi) do 50 mm po izbiri arhitekta
| (zvezdno nebo veliki voz..... ) | kos | 17 |  | 0
2 | Vgradna stropna svetilka, 230 V, IP44 , El. moč 1W, primerljivost s klasično žarnico 10 W, 3000 K , Velikost LED svetilke (fi) do 40 mm po izbiri arhitekta
| (za zvezdno nebo mali voz..... ) | kos | 11 |  | 0
3 | Nadgradna stenska svetilka po izbiri arhitekta, 230 V, IP20, do 100 W (kvadratne oblike z belim steklom cca 25x25x10cm)
| (mrliška vežica, ..... ) | kos | 5 |  | 0
4 | LED trak po izbiri arhitekta, 230 V komplet z Alu kanalom, pritrdilnim in priključnim materialom ter napajalnikom 10 W/m, 4000 K
| (osvetlitev križa) | met | 3 |  | 0
5 | LED trak po izbiri arhitekta, 230 V komplet z Alu kanalom, pritrdilnim in priključnim materialom ter napajalnikom 10 W/m, 4000 K
| (osvetlitev križa) | met | 2.5 |  | 0
6 | LED trak po izbiri arhitekta, 230 V komplet z Alu kanalom, pritrdilnim in priključnim materialom ter napajalnikom 10 W/m, 4000 K
| (medstropovje levo) | met | 3 |  | 0
7 | LED trak po izbiri arhitekta, 230 V komplet z Alu kanalom, pritrdilnim in priključnim materialom ter napajalnikom 10 W/m, 4000 K
| (medstropovje desno) | met | 3 |  | 0
8 | LED trak po izbiri arhitekta, 230 V komplet z Alu kanalom, pritrdilnim in priključnim materialom ter napajalnikom 10 W/m, 4000 K
| (vertikala levo) | met | 3 |  | 0
9 | LED trak po izbiri arhitekta, 230 V komplet z Alu kanalom, pritrdilnim in priključnim materialom ter napajalnikom 10 W/m, 4000 K
| (vertikala desno) | met | 3 |  | 0
10 | Nadgradna stenske svetilka z IR-senzorjem po izbiri investitorja, 230 V, IP55, do 100 W (kvadratne oblike z belim steklom cca 25x25x10cm)
| (nad vhodom) | kos | 1 |  | 0
A. | SKUPAJ SVETILKE |  |  |  | 0
B. | STIKALA
1 | Podometna stikala, 10/16 A, komplet z negorljivo instalacijsko dozo,
drobnim, veznim in montažnim materialom, komplet
| - enopolno | kos | 5 |  | 0
| - stikalo 1-0-2 | kos | 1 |  | 0
| - Forel | kos | 1 |  | 0
| - IR senzor 180° | kos | 2 |  | 0
B. | SKUPAJ STIKALA |  |  |  | 0
C. | VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI
1 | Vtičnice podometne, komplet z negorljivo instalacijsko dozo in pritrdilnim materialom, komplet:
| - 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 5 |  | 0
2 | Vtičnice podometne s pokrovom, komplet z negorljivo instalacijsko dozo in pritrdilnim materialom, komplet:
| - 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 1 |  | 0
3 | Fiksni priključki, 230 V, 16 A, p/o - n/o, komplet z dozo in pritrdilnim in montažnim materialom, 1f, | kos | 8 |  | 0
C. | SKUPAJ VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
D. | VODOVNI MATERIAL
1 | Kabel uvlečen v kabelsko kanalizacijo, instalacijske zaščitne cevi
| - NAYY-J 4×35+2,5 mm² (dovod od obstoječega NN omrežja do KPMO omare na fasadi predmetnega objekta) | m | 55 |  | 0
| - NYY-J 3×10 mm² (od KPMO do stikalnega bloka SB-V(VEŽICA) | m | 25 |  | 0
| - NYM-J 3×1,5 mm² | m | 150 |  | 0
| - NYM-J 2×1,5 mm² | m | 50 |  | 0
| - NYM-J 3×2,5 mm² | m | 100 |  | 0
| - H07V-K 6 mm² | m | 45 |  | 0
| - H07V-K 16 mm² | m | 15 |  | 0
2 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom
| - I.C.Ø16-23 mm | m | 550 |  | 0
3 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom
| - inst cev Ø36 mm (po fasadi cerkve) | m | 20 |  | 0
4 | Izdelava napisnih ploščic z oznakami komplet z pritrdilnim materialom za namestitev napisnih ploščic na kable, ostale porabnike (stikala, vtičnice, ..)
5 | Označevanje vseh vtičnic in stikal | kpl | 1 |  | 0
6 | Priklop tipal, avtomatike, itd. | ura | 12 |  | 0
7 | Interne povezave elementov po shemi dobavitelja opreme, ocena | ur | 8 |  | 0
8 | Sodelovanje pri zagonu strojnih instalacij in tehnoloških porabnikov | ur | 8 |  | 0
9 | Režijske ure ocenjeno | ur | 20 |  | 0
D. | SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
E. | STIKALNI BLOKI
1 | Tipski podomeni stikalni blok SB-V (VEŽICA), izdelana kot podometna omarica, za vgradnjo minimalno 36 elementov, komplet z vgrajeno opremo: | kos | 1
| - Bremenski ločilnik, kot SV 140/1p, 1×40 A | kos | 1
| - RCD stikalo 40/0,3 A | kos | 1
| - Prenapetostni odvodnik kot PROTEC C tip 3 | kos | 2
| - C10 A, 1p | kos | 5
| - C16 A, 1p | kos | 3
| - C16 A, 3p | kos | 2
| - Analogni časovni rele Finder za vklop in izklop ventilatorja (dnevni, 230 V) | kos | 1
| - Stikalo 1-0 z lučko 16 A, za namestitev na DIN letev (izklop/vklop zunanje vtičnice) | kos | 1
| - Stikalo 1-0-2 16 A, za namestitev na DIN letev (preklop avtomatski-ročni-izklop način delovanja vent.) | kos | 1
| - Ničelna, zaščitna zbiralnica | kos | 1
| - Drobni, vezni in montažni material | kpl | 1
| Skupaj stikalni blok SB-V(VEŽICA) | kpl | 1 |  | 0
2 | Kabelska priključno merilna omarica KPMO, kot PMO 3 NG K ( PREBIL d.o.o. ) in dovod v skladu z zahtevami pristojne elektro službe, komplet z vgrajeno opremo: | kos | 1
| - Direktni enofazni števec delovne energije 5-85 A tip Landis Gyr | kos | 1
| - Komunikator; tip Landis Gyr | kos | 1
| - Odklopni ločilnik OL 160/__ A | kos | 1
| - Varovalni vložki, NV 00 CI SI 20 A | kos | 1
| - Prenapetostni odvodnik, kot PROTEC B2 | kos | 1
| - Drobni in vezni material, napisne ploščice | kpl | 1
| - Skupaj kabelsko priključno merilna omarica KPMO | kos | 1 |  | 0
E. | SKUPAJ STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
F | STRELOVODNA INSTALACIJA
| - Lovilci Al Ø8 mm (po strehi) | m | 15 |  | 0
| - Odvod Al Ø8 mm (po fasadi) | m | 7 |  | 0
| - Zidni nosilci za Al Ø8 nameščeni na 1,00 m | kos | 8 |  | 0
| - Strešni nosilci za Al Ø8 nameščeni na 0,50 m | kos | 18 |  | 0
| - Križne sponke za Al Ø8 mm | kos | 2 |  | 0
| - Žlebne sponke pritrditev na prečnem žlebu | kos | 2 |  | 0
| - Merilne križne sponke 60×60 mm | kos | 2 |  | 0
| - Mehanska zaščita odvodov (L=2,0 m) | kos | 2 |  | 0
| - Križne sponke za valjanev 25×4 mm v zemlji | kos | 13 |  | 0
| - Bitumenska masa za zaščito spojev v zemlji | kg | 1.5 |  | 0
| - Dobava in montaža strelovodnega ozemljila in povezav kovinskih delov - pocinkani valjanec FeZn 25×4 mm | m | 175 |  | 0
F | SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0