## popis-nadstrešek
Objekt | RAZSIRITEV ODRA-KULTURNI DOM SREDNJE NA KAMBREŠKEM
Zadeva: | POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
(Obdelana le izvedba prizidka odra k dvorani)
|  | količina | cena/enoto | skupaj
1 | DOKUMETACIJA
01 003 | Projektna dokumentacija PID
| kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ:01 DOKUMETACIJA |  |  | 0
2 | RUSITVENA DELA
02 001 | Odkrivanje obstojece stresne kritine za ponovno uporabo pas 1 m na mestu izvedbe dozidave
4,83*1,00*2=9,66
| m2 | 9.66 |  | 0
02 002 | Odstranitev celne obrobe za ponovno uporabo
4,83*2=9,66
| m1 | 9.66 |  | 0
02 003 | Odstranitev horizontalnega in vertikalnega zlebu na obstojecemu objektu za ponovno uporabo
horizontalni:
2*5=10
vertikalni:
2*4,50=9
| m1 | 19 |  | 0
02 004 | Popdiranje spiravcev izvedemo z zacasno namesceno lego 18/22 podprto na vogalna slopa ter vertikalnimi lesenimi oporniki 14/16 z katerimi podpremo spiravce (material zajet v urnih postavkah)
| ur | 25 |  | 0
02 005 | Odstranitev zidne lesene obloge skupaj z zakljucnimi letvami
6,78*1,05=7,12
| m2 | 7.12 |  | 0
02 006 | Rusenje kamnitega zidu z direktnim vmetavanjem v zasip potreben za izvedbo odra z potrebnim nabijanjem
6,78*(3,05+0,20)*0,5=11,02
| m3 | 11.02 |  | 0
02 007 | Rusenjem opecnega zidu iz votlakov z nakladanjem in odvozom na razdaljo do 5 km
13,23*0,30=3,97
| m3 | 3.97 |  | 0
02 008 | Rusenje a.b.napusca z vmetom v zasip potreben za izvedbo odra
2*4,83*0,50*0,15=0,72
| m3 | 0.72 |  | 0
| SKUPAJ:02 RUSITVENA DELA |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
03 001 | Siroki izkop v zemljini IV ktg z odmetom na rob gradbene jame
po celotni povrsini:
(3,90+1,0)*(7,0+1,0)*0,30=11,76
posevnina za objektom:
(0,60+3,50)*0,5*(3,90+1,0)=10,05
stopnice:
(1,80*2,50*0,30)+0,80*0,60*(2,10*2+1,80)=4,23
pasovni temelji:
1,30*2,0*3,60=9,36
2,0*1,0*3,6=7,2
2,10*1,50*(6,40-1,0-0,85)=14,33
| m3 | 82.97 |  | 0
03 002 | Zasip za temelji in naprava brezine ob obstojeci cesti z materialom od izkopa z potrebnim nabijanjem
posevna brezina:
(0,60+3,50)*0,5*(3,90+1,0)=10,05
pasovni temelji:
1,0*2,0*3,60=7,2
2*0,85*1,0*3,60=6,12
2*0,90*1,50*(6,40-1,0-0,85)=12,29
| m3 | 47.42 |  | 0
03 003 | Nakladanje in odvez odvecne zemljine na deponijo do 6 km
(82,97-47,42)*1,2=42,66
| m3 | 42.66 |  | 0
03 004 | Uvaljanje planuma pred izvedbo zasipa .
| m2 | 23 |  | 0
03 005 | Dobava in vgradnja tampona za izvedbo odra (odbite rusevine kamnitega zidu) ter med zidovi zunanjih stopnic
oder:
23*1,04-11,02=12,9
stopnice:
2,20*1,20=2,64
| m3 | 15.54 |  | 0
03 006 | Dobava in vgradnja tampona z potrebnim uvaljanjem - plocnik ob objektu
(2*3,90+8,2)*0,60*0,20=1,92
| m3 | 1.92 |  | 0
| SKUPAJ:03 ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
4 | BETONSKA DELA
04 001 | Dobava in vgradnja betona C25/30 preseka 0,20 do 0,30 m3/m2 temelji objekta
temelji:
0,50*0,50*4,0+2,55*0,30*3,90=3,98
0,50*0,50*6,20+0,30*2,05*6,20=5,36
0,50*0,50*4,0+1,55*0,30*3,90=2,81
zunanje stopnice:
0,30*0,30*(2,10*2+1,65)=0,53
2,20*2*0,15=0,66
0,50*0,30*1,65=0,25
| m3 | 13.59 |  | 0
04 002 | Dobava in vgradnja betona C25/30 preseka 0,12 do 0,20 m3 - zunanje stopnisce
0,51*1,50=0,77
| m3 | 0.77 |  | 0
04 003 | Dobava in vgradnja betonc C20/25 preseka 0,08 do 0,12 m3/m1-a.b.vezi
vertikalne vezi:
0,40*0,40*(3,62*2+3,90)=1,78
horizontalna vez z napuscem:
(0,50*0,15+0,30*0,30)*(3,88+4,83+2*3,60)=2,63
okvir:
0,69*0,30*(3,90+3,74)=1,58
0,30*0,40*3,54*2=0,85
| m3 | 6.84 |  | 0
04 004 | Dobava in vgradnja podloznega betona
| m2 | 23 |  | 0
04 005 | Dobava in vgradnja rebraste armature do fi12
(13,59*35+6,84*80)*0,6=613,71
| kg | 613.71 |  | 0
04 006 | Dobava in vgradnja rebraste armature nad fi12
(13,59*35+6,84*100)*0,4=463,86
| kg | 463.86 |  | 0
04 007 | Vtranje lukenj fi32 na vsakih 60 cm in globine 40 ter zalivanje sidr RA16 dolzine 0.90 m z BEPOX lepilom
6,80+2*4,50+3,90+3,60=23,3
| m1 | 23.3 |  | 0
| SKUPAJ:04 BETONSKA DELA |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA
05 001 | Zidanje zidu z opecnim votlakom d=30 cm v podaljsani apneno cementni malti
(3,90+3,62)*3,60*0,30=8,12
28,45*0,30=8,54
| m3 | 16.66 |  | 0
05 002 | Pozidava ob kapu z NF opeko d=12 cm visine 30 cm
3,90*0,30*2=2,34
| m2 | 2.34 |  | 0
05 003 | Naprava gobega finega in grobega ometa na predhodni cementni obrizg
stene:
(3,90+3,62)*3,90+28,45=57,78
oder proti dvorani:
6,78*0,75=5,09
| m2 | 62.87 |  | 0
05 004 | Dobava in vgradnja prednapetih prekladnikov s=10 cm nad vhodnimi vrati
3*1,30=3,9
| m1 | 3.9 |  | 0
05 005 | Dobava in vgradnja hidroizolacije na predhodni premaz z ibitolom
3,90*7,0=27,3
| m2 | 27.3 |  | 0
05 006 | Premicni odri na stolicah
| m2 | 23 |  | 0
| SKUPAJ:05 ZIDARSKA DELA |  |  | 0
6 | TESARSKA DELA
06 001 | Opaz pasovnih temeljev
objekt:
(4,0+3,50)*0,50*2=7,5
(7,20+6,70)*0,50=6,95
stopnice:
2,40*0,30*4+1,50*2*0,80=5,28
| m2 | 19.73 |  | 0
06 002 | Dvostranski opaz temeljnih nastavkov-sten
objekt:
(3,90+3,60)*(2,55+1,55)=30,75
(7,00+6,40)*2,05=27,47
stopnice cela:
2,10*1,35*4=11,34
| m2 | 69.56 |  | 0
06 003 | Opaz vertikalnih vezi
2*0,40*(3,62*2+3,90)=8,91
| m2 | 8.91 |  | 0
06 004 | Opaz slopov okvirja
(2*0,69+0,30)*(3,90+3,74)=12,84
| m2 | 12.84 |  | 0
06 005 | Opa posevnega nosilca okvirja preboja
(0,40*2+0,30)*3,54*2=7,79
| m2 | 7.79 |  | 0
06 006 | Opaz a.b.napusca skupaj z horizontalno vezjo, podpiranje z podpiranjem do 4,40 do 5,80 m
(0,30+0,15+0,50+0,15)*(3,88+4,83+2*3,90)=18,16
| m2 | 18.16 |  | 0
06 007 | Opaz cela stopnic
5*1,50*0,17=1,28
| m2 | 1.28 |  | 0
06 008 | Naprava plavajocega poda v sestavi:stirodur 5 cm+PVC folija+estrih 6 cm
| m2 | 23 |  | 0
06 009 | Naprava plocnika ob objektu sirine 40 cm v sestavi prane plosce v 10 cm podloznega betona
(2*4,0+7,80)*0,4=6,32
| m2 | 6.32 |  | 0
06 010 | Dobava lesu in naprava lesene stresne nosilne konstrukcije, poraba lesu 0,03 m3/m2
| m2 | 23 |  | 0
06 011 | Dvakratno letvanje stresne konstrukcije za polaganje kritine, ter potrebna folija
| m2 | 39.2 |  | 0
06 012 | Dobava in vgradnja deskanega opaza zascitenega proti zajedalcem
(3,88+4,83)*4,50=39,2
| m2 | 39.2 |  | 0
| SKUPAJ:06 TESARSKA DELA |  |  | 0
7 | KROVSKO KLEPARSKA DELA:
07 001 | Dobava in pokrivanje stresne konstrukcije z DECRA classic kritino
| m2 | 39.2 |  | 0
07 002 | Pokrivanje stresne konstrukcije z obstojeco DECRA kritino
4,83*1,0*2=9,66
| m2 | 9.66 |  | 0
07 003 | Dobava in vgradnja celnih obrob in zlebov
celne obrobe:
4,83*2+1,0=10,66
zlebovi:
4,50*2=9
| m1 | 19.66 |  | 0
07 004 | Samo montaza obstojecih vertikalnih odtokov
| m1 | 9 |  | 0
| SKUPAJ:07 KROVSKO KLEPARSKA DELA: |  |  | 0
8 | FASADERSKA DELA
08 001 | Naprava tankoslojne fasade v sestavi stiropor 10 cm in zakljucni sloj
31,65+4,0*(4,05+3,80)=63,05
| m2 | 63.05 |  | 0
08 002 | Naprava cokla objekta iz stirodurja debeline 10 cm z zakljucnim slojem iz kulirja
(2*4,00+7,20)*0,80=12,16
| m2 | 12.16 |  | 0
08 003 | Barvanje napusca
(0,50+0,15)*(4,50*2+3,88+4,83)=11,51
| m2 | 11.51 |  | 0
08 004 | Fasadni odri
7,80*4,00+7,00*10,2+5,40*4,0=124,2
| m2 | 124.2 |  | 0
| SKUPAJ:08 FASADERSKA DELA |  |  | 0
9 | ZAKLJUCNA DELA
09 001 | Naprav stropa v sestavi: kamnea volna 15 cm, PVC folija, deskan opaz na podkonstrukciji
(2,82+3,87)*3,60=24,08
| m2 | 24.08 |  | 0
09 002 | Dobava in vgradnja ladijskega poda na odru lepljenega na cem.estrih
23+5,40*0,30=24,62
| m2 | 24.62 |  | 0
09 003 | Slikanje ometanih povrsin
62,87=62,87
(0,69+0,30)*(3,90+3,74)=7,56
3,54*2*0,60=4,25
| m2 | 74.68 |  | 0
09 004 | Kamnit prag sirine 20 cm na vratih
| m1 | 1.2 |  | 0
09 005 | Kovinska ograja zunanjega stopnisca
(1,20+1,40)*2*12=62,4
| kg | 62.4 |  | 0
09 006 | Obloga cela odra z deskanim opazem na podkonstrukciji-predelava obstojece
6,78*1,05-5,40*0,30=5,5
| m2 | 5.5 |  | 0
09 007 | Dobava in lesenih premicnih stopnic za dosotp na oder iz dvorane
| kos | 1 |  | 0
09 009 | Dobava in vgradnja polnih aluminijastih vrat dimenzij 100/205 cm
| kos | 1 |  | 0
09 010 | Obloga zunanjega stopnisca z nedrseco keramiko
1,20*1,50+4*0,30*1,50+5*0,17*1,50=4,88
| m2 | 4.88 |  | 0
| SKUPAJ:09 ZAKLJUCNA DELA |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 01 DOKUMETACIJA |  |  | 0
| 02 RUSITVENA DELA |  |  | 0
| 03 ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 04 BETONSKA DELA |  |  | 0
| 05 ZIDARSKA DELA |  |  | 0
| 06 TESARSKA DELA |  |  | 0
| 07 KROVSKO KLEPARSKA DELA: |  |  | 0
| 08 FASADERSKA DELA |  |  | 0
| 09 ZAKLJUCNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ VSE: |  |  | 0
| DDV ( 20%): |  |  | 0
| ZA PLACILO: |  |  | 0

## popis-oder
Objekt | RAZSIRITEV ODRA-KULTURNI DOM SREDNJE NA KAMBREŠKEM
Zadeva: | POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
(oder)
|  | količina | cena/enoto | skupaj
1 | ZEMELJSKA DELA
01 001 | Siroki izkop v zemljini IV ktg z odmetom na rob gradbene jame
13,26*2,80*0,40=14,85
| m3 | 14.85 |  | 0
01 002 | Rocni izkop v zemljini IV ktg z odmetom na rob gradbene jame
1,0*1,0*0,70*3=2,1
(4,80+1,70)*0,6*0,7=2,73
| m3 | 4.83 |  | 0
01 003 | Nakladanje in odvez odvecne zemljine na deponijo do 6 km
(14,85+4,83)*1,35=26,57
| m3 | 26.57 |  | 0
01 004 | Uvaljanje planuma pred izvedbo zasipa .
13,30*2,80+1,7*4,0+1,0*0,9+4,8*0,5+2,0*0,5=48,34
| m2 | 48.34 |  | 0
01 005 | Dobava in vgradnja tampona za izvedbo odra (odbite rusevine kamnitega zidu) ter med zidovi zunanjih stopnic
13,30*2,80*0,2=7,45
(1,70*4,0+1,0*0,9+4,8*0,5+2,0*0,5)*0,2=2,22
| m3 | 9.67 |  | 0
| SKUPAJ:01 ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
2 | BETONSKA DELA
02 001 | Dobava in vgradnja betona C25/30 preseka 0,20 do 0,30 m3/m2 temelji objekta
(4,80+1,70)*(0,5*0,5+0,5*0,3)=2,6
(1,0*1,0*0,5+0,3*0,3*0,5)*3=1,64
| m3 | 4.24 |  | 0
02 002 | Dobava in vgradnja betona C25/30 preseka 0,12 do 0,20 m3
13,26*2,55*0,15=5,07
(4,80*0,5+2,0*0,5)*0,15=0,51
(0,30*0,30*3,75)*3=1,01
(0,4*0,4*3,6)*2=1,15
(4,80+1,70)*0,30*0,20=0,39
| m3 | 8.13 |  | 0
02 003 | Dobava in vgradnja podloznega betona
1,70*4,0+1,0*0,9=7,7
| m2 | 7.7 |  | 0
02 004 | Dobava in vgradnja rebraste armature
4,24*35+8,13*110=1042,7
| kg | 1042.7 |  | 0
02 005 | Dobava in vgradnja mrezaste armature
| kg | 300 |  | 0
| SKUPAJ:02 BETONSKA DELA |  |  | 0
3 | ZIDARSKA DELA
03 001 | Zidanje zidu z opecnim votlakom d=30 cm v podaljsani apneno cementni malti
(4,20*3,60+1,70*4,00)*0,30=6,58
| m3 | 6.58 |  | 0
03 002 | Naprava gobega finega in grobega ometa na predhodni cementni obrizg
2*4,0*3,75+1,70*2=33,4
| m2 | 33.4 |  | 0
03 003 | Dobava in vgradnja hidroizolacije na predhodni premaz z ibitolom
2,0*3,90+1,30*0,90=8,97
| m2 | 8.97 |  | 0
03 004 | Premicni odri na stolicah
| m2 | 48 |  | 0
| SKUPAJ:03 ZIDARSKA DELA |  |  | 0
4 | TESARSKA DELA
04 001 | Opaz pasovnih temeljev
(4,80+1,70)*1,0*2=13
| m2 | 13 |  | 0
04 002 | Opaz tockovnih temeljev
4*1*0,5*3=6
0,30*4*0,50*3=1,8
| m2 | 7.8 |  | 0
04 003 | Opaz stebrov
4*0,30*3,75*3=13,5
| m2 | 13.5 |  | 0
04 004 | Opaz vertikalnih vezi
(3*0,4+1*0,2)*3,60*2=10,08
| m2 | 10.08 |  | 0
04 005 | Opaz horizontalnih vezi
(4,80+1,70)*0,20*2=2,6
| m2 | 2.6 |  | 0
04 006 | Naprava plavajocega poda v sestavi:stirodur 5 cm+PVC folija+estrih 6 cm
1,70*4,0+1,0*0,9=7,7
| m2 | 7.7 |  | 0
04 007 | Naprava plocnika ob objektu in pod nadstreskom v sestavi prane plosce v 5 cm podloznega betona
13,26*2,55=33,81(4,80+2,50)*0,5
| m2 | 33.81 |  | 0
04 008 | Dobava in vgradnja kamna v estrih 5 cm
1,70*4,0+1,0*0,9=7,7
| m2 | 7.7 |  | 0
04 009 | Dobava lesu in naprava lesene stresne nosilne konstrukcije, poraba lesu 0,03 m3/m2
(13,26+4,80+0,50)*2,70=50,11
| m2 | 50.11 |  | 0
04 010 | Dvakratno letvanje stresne konstrukcije za polaganje kritine, ter potrebna folija
| m2 | 50.11 |  | 0
04 011 | Dobava in vgradnja deskanega opaza zascitenega proti zajedalcem
(3,88+4,83)*4,50=39,2
| m2 | 50.11 |  | 0
| SKUPAJ:04 TESARSKA DELA |  |  | 0
5 | KROVSKO KLEPARSKA DELA:
05 001 | Dobava in pokrivanje stresne konstrukcije z DECRA classic kritino
| m2 | 50.11 |  | 0
05 002 | Dobava in vgradnja celnih obrob in zlebov
2*2,70=5,4
13,26+2*3,75=20,76
| m1 | 26.16 |  | 0
| SKUPAJ:05 KROVSKO KLEPARSKA DELA: |  |  | 0
6 | FASADERSKA DELA
06 001 | Naprava tankoslojne fasade v sestavi stiropor 10 cm in zakljucni sloj
2,00*4=8
| m2 | 8 |  | 0
06 002 | Fasadni odri
(13,26+3,0)*4=65,04
| m2 | 65.04 |  | 0
| SKUPAJ:06 FASADERSKA DELA |  |  | 0
7 | ZAKLJUCNA DELA
07 001 | Naprav stropa v sestavi: kamnea volna 15 cm, PVC folija, deskan opaz na podkonstrukciji
4,0*1,8=7,2
| m2 | 7.2 |  | 0
07 002 | Slikanje ometanih povrsin
| m2 | 33.4 |  | 0
07 003 | Kamnit prag sirine 20 cm na vratih
| m1 | 1.2 |  | 0
07 004 | Izvedba elektro instalacij
| kos | 1 |  | 0
07 005 | Okno 170*140
| kos | 1 |  | 0
07 006 | Okno 100*140
1,20*1,50+4*0,30*1,50+5*0,17*1,50=4,88
| kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ:07 ZAKLJUCNA DELA |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 01 ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 02 BETONSKA DELA |  |  | 0
| 03 ZIDARSKA DELA |  |  | 0
| 04 TESARSKA DELA |  |  | 0
| 05 KROVSKO KLEPARSKA DELA: |  |  | 0
| 06 FASADERSKA DELA |  |  | 0
| 07 ZAKLJUCNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ VSE: |  |  | 0
| DDV ( 20%): |  |  | 0
| ZA PLACILO: |  |  | 0

## popis-elektrika
Objekt | RAZSIRITEV ODRA-KULTURNI DOM SREDNJE NA KAMBREŠKEM
Zadeva: | POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
(električne instalacije in električna oprema)
|  |  | količina | cena/enoto | skupaj
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1 | Kabel NPi07VV-F 3 x 1,5 mm2 | m | 170 |  | 0
2 | Enako, le kabel NPi07VV-F 3 x 2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
3 | Enako, le kabel NPi07VV-F 5 x 2,5 mm2 | m | 22 |  | 0
4 | Kabel FG7R 5 x 6 mm2 | m | 25 |  | 0
5 | Vtičnica enofazna 230V, 16A p/o izvedbe tip TEM Čatež komplet s pokrovom in dozo nameščena v steno | kos | 1 |  | 0
6 | 3 x vtičnica enofazna 230V, 16A p/o izvedbe tip TEM Čatež komplet s pokrovom in dozo nameščena v steno | kos | 4 |  | 0
7 | Vtičnica trifazna 400V, 16A p/o izvedbe tip GEWISS komplet | kos | 2 |  | 0
8 | Stikalo navadno p/o 10A, 230V s pokrovom tip TEM Čatež | kos | 5 |  | 0
9 | Instalacijska cev d=20 mm | m | 30 |  | 0
10 | Instalacijska cev d=29 mm | m | 5 |  | 0
11 | PN cev d=29 mm | m | 20 |  | 0
12 | Doza p/o d=78 mm | kos | 10 |  | 0
13 | Doza p/o 3M | kos | 2 |  | 0
14 | Doza p/o 4M | kos | 1 |  | 0
15 | Doza p/o 6M | kos | 4 |  | 0
16 | Fiksna priključnica 230V, 16A tip TEM Čatež | kos | 1 |  | 0
17 | Priklop fiksnih priključnic | kos | 1 |  | 0
18 | Doza p/o 100 x 100 x 50 mm | kos | 2 |  | 0
19 | Doza p/o 150 x 100 x 50 mm | kos | 3 |  | 0
20 | Doza PS49 za izenačevanje potencialov | kos | 1 |  | 0
21 | Žica P/F 6 mm2 | m | 20 |  | 0
22 | Žica P/F 10 mm2 | m | 10 |  | 0
23 | Stikalni blok odra SB-OD je tipske p/o modularne izvedbe tip GEWISS 36 modulni opremljen z: | kos | 1
| . diferenčno stikalo F364/25A-0,3A ABB | kos | 1
| . enako, le F364/25A-0,03A ABB | kos | 1
| . instalacijski odklopnik S251/10A ABB | kos | 3
| . enako, le 251/16A ABB | kos | 2
| . enako, le S253/16A ABB | kos | 1
| . modularni kontaktor ESB24-40 ABB | kos | 1
| . navadno stikalo ABB | kos | 1
. napisni listki in okvirčki
|  | kos | 1 |  | 0
23 | Valjanec Fe/Zn 25 x 4 mm | m | 22 |  | 0
24 | Svetilka INTRA 201 MP z 2 x 49W EB tip 2.0134.2491.1, komplet z veznim in pritrdilnim materialom | kos | 4 |  | 0
25 | Enako, le reflektor INTRA Tron HIT 70W HIT G12 45 st. bela tip 3.0311.8270.1 | kos | 6 |  | 0
26 | Enako, le LED linija XELIX 7m topla bela z napajalnikom 100W 24V DC | kos | 1 |  | 0
27 | Enako, le svetilka varnostne razsvetljave OVA Elettra 20/1 NC | kos | 4 |  | 0
28 | Letev INTRA XTS 4300 bela 3000 mm tip 3.0010.4300.1 | kos | 2 |  | 0
29 | Centralni spojni element INTRA XTS 14 bela tip 3.0010.0014.1 | kos | 1 |  | 0
30 | Končni močnostni desni element INTRA XTS 11 bela tip 3.0010.0011.1 | kos | 1 |  | 0
31 | Končni pokrovček INTRA XTS 41 bela tip 3.0010.0041.1 | kos | 1 |  | 0
32 | Drobni material | % | 5 | 0 | 0
33 | Meritve | kpl | 1 |  | 0
34 | Demontaža ter prestavitev obstoječih reflektorjev na zunanji fasadi na višino 3,4 m od tal | kos | 2 |  | 0
35 | Priklop kabla FG7R 5 x 6 mm2 v obstoječem stikalnem bloku dvorane po sistemu šivanja | kos | 1 |  | 0
36 | Obstoječi TK prostozračni kabel se zaščiti oziroma začasno prestavi na lesen drog višine 6 m | kos | 1 |  | 0
37 | TK konzola nameščena na fasadi | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ VSE: |  |  |  | 0
| DDV ( 20%): |  |  |  | 0
| ZA PLACILO: |  |  |  | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | NADSTREŠEK SKUPAJ: |  | 0
2. | ODER SKUPAJ: |  | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJE SKUPAJ: |  | 0
4. | NEPREVIDENA IN DODATNA DELA: |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| POPUST: | % | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM: |  | 0
| DDV: |  | 0
| KONČNA PONUDBENA CENA |  | 0