Vprašanje ponudnika z dne 4.6.2009:

- V popisu gradbeno - obrtniških del, pri betonerskih delih, v postavkah 7,8 in 9, količina armature ni navedena. Ali se postavke vseeno ovrednoti?

- V popisu gradbeno - obrtniških del, pri zidarskih delih postavka 4 zajema tudi "ustrezen zaščitni premaz" teh 151,26 m2. Kakšen premaz je predviden?

Odgovor:

- Na spletni strani Občine Kanal ob Soči je objavljen popravek popisa gradbeno – obrtniških del; priponka Vrtina Plave Gradbeno-obrtniška dela-popravek.xls.

- Zaščitni hidrotesni premaz.

Z objavo tega odgovora ne velja več prvotno objavljen popis za gradbeno – obrtniška dela. Ponudbi mora biti priložen popravek.