Vprašanje ponudnika z dne 24.04.2009

Ponudnik je zastavil naslednje vprašanje:

Tip požarne omare, katero je potrebno dograditi.

Odgovor

Projektant je pri pregledu dokumentacije ugotovil, da požarne omare ni, zato objavljamo popravljen popis.

Spremenjen popis je objavljen v datoteki Popis del – popravek 1.

Spremembe so bile narejene v Prilogi 3, točka 5 Šibkotočne instalacije-požarno javljanje; Sistem požarnega javljanja.

Z objavo tega odgovora ne velja več prvotno objavljen popis. Ponudbi mora biti priložen Popis del – popravek 1.