Vprašanje ponudnika z dne 8.6.2009:

Zanima me dolžina in namembnost nivojsle sonde (letev) z miliamperskim izhodom 4-20mA. Nahaja se v strojnih inštalacijah pod pozicijo 48.

Odgovor:

Pod to točko se upošteva:

Nivojska sonda za zaščito črpalke             kos  1

In Potopni kabel nivo sonde                        m' 180

V točki s potopno črpalko je navedena samo sonda kos 1.