Občina Kanal ob Soči

Trg svobode 23

5213 Kanal

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61.členom ZJN-2

GRADNJA JAVNEGA PARKIRIŠČA IN JAVNE TRŽNICE V KANALU – I. FAZA

september 2008

Kazalo

- Povabilo k oddaji ponudbe

  - Predmet javnega naročila

  - Rok izvajanja oziroma izvedbe pogodbe

  - Kraj izvedbe

  - Objave

  - Predložitev ponudb

  - Odpiranje ponudb

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

  - Zakoni in drugi predpisi

  - Razpisna dokumentacija

    - Vsebina razpisne dokumentacije

    - Način in mesto prevzema razpisne dokumentacije

    - Pridobivanje dodatnih informacij

    - Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

  - Priprava ponudbe

    - Jezik ponudbe

    - Popolna ponudba

    - Sestavni deli ponudbe

    - Oblika ponudbe

    - Ponudbena cena

    - Dodatne dobave, gradnje ali storitve

    - Označitev zaupnih podatkov

    - Veljavnost ponudbe

    - Zahtevana finančna zavarovanja

    - Variantna ponudba

  - Pogoji za sodelovanje

    - Dokazovanje sposobnosti

    - Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti

    - Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti

    - Skupna ponudba

  - Merila pri oddaji javnega naročila

  - Oddaja javnega naročila

  - Revizija postopka

  - Sklenitev pogodbe

  - Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in sposobnosti ponudnikov

Obrazec 1: Ponudba

Obrazec 2: Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

Obrazec 3: Izjava o sposobnosti ponudnika

Obrazec 4: Izjava o višini povprečnega dohodka

Obrazec 5: Seznam izvršenih gradenj

Obrazec 6: Referenčno potrdilo

Obrazec 7: Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila

Obrazec 8: Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov

Obrazec 9: Izjava o odpravi napak v garancijskem roku

Obrazec 10: Izjava o popolnosti ponudbenih cen

Obrazec 11: Bančna garancija za resnost ponudbe

Obrazec 12: Izjava o izročitvi bančnih garancij

Obrazec 13: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Obrazec 14: Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Obrazec 15: Gradbena pogodba

Obrazec 16: Predračun

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, ki jo zastopa  župan Andrej Maffi, ID za DDV: SI 88524671, matična številka: 5881820, TR 01244-0100014236 odprt pri Banka Slovenije UJP Nova Gorica, v nadaljevanju naročnik,

vabi k predložitvi ponudbe za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61.členom ZJN-2 (Ur.l. RS, št. 128/06 in 16/08, dalje ZJN-2).

## Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izgradnja javnega parkirišča: Gradnja javnega parkirišča in tržnice v Kanalu - I. faza.

Naročnik financira predmet javnega naročila iz lastnih sredstev.

CPV: 45000000: Gradnja javnega parkirišča v Kanalu. Obsega vsa pripravljalna, izvedbena in zaključna dela. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določeni v tehničnih specifikacijah te razpisne dokumentacije.

Javno naročilo je enovito.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik ne bo upošteval.

## Rok izvajanja oziroma izvedbe pogodbe

Rok izvedbe gradnje 90 dni od datuma podpisa pogodbe, oziroma do finančnega izčrpanja pogodbe.

Natančnejši roki dobave oziroma izvedbe so določeni v tehničnih specifikacijah.

## Kraj izvedbe

Kraj izvedbe: center naselja Kanal.

## Objava

Objave: Portal: št.  JN7703/2008, dne 10.09.2008

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.

## Predložitev ponudb

Ponudbe morajo biti predložene do 26.09.2008 do 9:00 ure, na naslov naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno.

Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom (tretji odstavek 73. člena ZJN-2). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja.

## Odpiranje ponudb

Datum javnega odpiranje ponudb: 26.09.2008 ob 10:00 uri.

Kraj javnega odpiranja ponudb: Sejna soba Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik poslal po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 184.000,00 EUR brez DDV.

S spoštovanjem!

Župan

Andrej Maffi

# NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## 2.1. Zakoni in drugi predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 128/06 in spremembe),

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja – ZRPJN (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB5),

- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/07-UPB1),

- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur.l. RS, št. 102/04-UPB1 in spremembe),

- ostali veljavni predpisi, ki urejajo področje javnih naročil in predmet javnega naročila.

## Razpisna dokumentacija

### Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

- 1. poglavje: Povabilo k oddaji ponudbe

- 2. poglavje:  Navodila ponudnikom

- 3. poglavje: Ponudba

- 4. poglavje:: Izjave in vzorci

- 5. poglavje: Vzorec gradbene pogodbe

- 6. poglavje: Predračun

- Sestavni del dokumentacije so tudi Dodatki k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu z 81. členom ZJN-2  in točko 2.2.3 teh navodil.

    - Način in mesto prevzema razpisne dokumentacije

- Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na Portalu javnih naročil.

- Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dobijo na sedežu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, telefon 05/3981200, e-pošta: natasa.peternel@obcina-kanal.si in na spletni strani www.obcina-kanal.si.

- V kolikor bi želeli ponudniki razpisno dokumentacijo ali predpisane obrazce prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: natasa.peternel@obcina-kanal.si.

### Pridobivanje dodatnih informacij

Dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki. Ponudnik posreduje zahtevo za dodatna pojasnila na naslov natasa.peternel@obcina-kanal.si ali na telefaks 05/3981223.

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Naročnik ne bo organiziral informativnega dne.

### Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu z 81. členom ZJN-2 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki Dodatkov k razpisni dokumentaciji in jih objavil na način, ki velja za objavo odgovorov na vprašanja. Vsak Dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije.

## Priprava ponudbe

### Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

    - Popolna ponudba

Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe.

V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik takega ponudnika izločil.

### Sestavni deli ponudbe

Ponudba vsebuje naslednje dokumente:

- predstavitev ponudnika,

- ponudba s ponudbenim predračunom in kalkulativnimi osnovami,

- izpolnjene, žigosane in podpisane obrazce iz razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi dokazili ter izjavami, razen tistih, ki jih naknadno pridobi naročnik,

- finančno zavarovanje za resnost ponudbe,

- kopijo sporazuma ali pogodbe med partnerji skupine izvajalcev in kopije ostalih dokumentov v zvezi s takim sporazumom, če ponudbo predloži skupina izvajalcev.

### Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

- Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila predana. Ovojnica mora biti na sprednji strani opremljena z naslovom naročnika, oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA Gradnja javnega parkirišča in javne tržnice Kanal - I. faza« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.

### Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno).  Zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v ponudbenem predračunu. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

Davek na dodatno vrednost in popust morata biti prikazana posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna, in nato zajeta v ponudbeni ceni v obrazcu ponudbe. Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe predmeta naročila.

### Dodatne dobave, gradnje ali storitve

Naročnik bo v primeru dodatne dobave, gradnje ali storitve, ki ni vključena v predmetno javno naročilo, vendar bi zaradi nepredvidenih okoliščin postale nujno potrebne za izvedbo naročila, s ponudnikom, ki bo izbran na tem javnem razpisu, izvedel postopek s pogajanji ter s ponudnikom sklenil pogodbo ali dodatek k pogodbi za dodatne dobave, gradnje ali storitve skladno z Gradbeno pogodbo.

### Označitev zaupnih podatkov

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN-2.

### Veljavnost ponudbe

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz 78. člena ZJN-2, morajo veljati najmanj 90 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

### Zahtevana finančna zavarovanja

Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži bančno garancijo v višini 10.000,00 €. Veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe ne sme biti krajša od veljavnosti ponudbe.

Garancijo za resnost ponudbe naročnik unovči, če:

- ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

- ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne predloži oziroma zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Neunovčene bančne garancije za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudnikom. Bančna garancija mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu bančne garancije, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje po vsebini sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nepravilno.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo do vključno 30 dni dalj kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Če se bo rok za izvedbo podaljšal bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbran ponudnik bo moral po uspešnem tehničnem pregledu in prevzemu javnega parkirišča, ki je predmet tega javnega razpisa, s strani naročnika, naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 10% končne obračunske vrednosti. Brez bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi se šteje, da dokončen prevzem s strani naročnika ni izvršen.

### Variantna ponudba

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

## Pogoji za sodelovanje

### Dokazovanje sposobnosti

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje po 42 do 45. člena ZJN-2, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

### Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti

Ponudbi mora biti predložen:

- BON 1 (lahko tudi BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2007,

- Obrazec št. 4 - Izjava o višini povprečnega prihodka:

Pogoj je, da je v zadnjih treh poslovnih letih (2005,2006,2007) znašal povprečni prihodek najmanj v višini ocenjene vrednosti javnega naročila;

- potrdilo poslovne banke ali bank pri kateri/ih ima ponudnik odprte transakcijske račune ali namesto potrdila poslovne banke ali bank BON 2 obrazec; potrdilo poslovne banke ali bank ali BON 2 obrazec ne sme biti datirano starejše od 30 dni pred dnevom objave javnega razpisa; v primeru, da ponudnik predloži potrdilo poslovne banke mora priložiti ponudbi potrdila za vsak odprt transakcijski račun;

Pogoj je, da noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa ni bil blokiran.

### Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti

Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih obrazcev, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora imeti potrjene reference, ki se nanašajo na gradbena dela s področja nizkih gradenj cenovno primerljive velikosti (enaka ali višja). Obvezna so vsaj tri referenčna potrdila predložena na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik bo upošteval tudi referenčna potrdila podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi.

Ponudba, kateri ne bodo predložena tri referenčna potrdila na predpisanem obrazcu, bo zavrnjena.

### Skupna ponudba

Poleg dokazil, ki so navedena v 2.4.1. – 2.4.3. točki, mora vsebovati skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, še:

- Izjavo o skupnem nastopu in pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani v tem postopku. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in nosilca izvedbe. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila za vsakega ponudnika posebej.

- Naročnik bo izpolnjevanje pogojev iz točke 2.4.1 in 2.4.2. ugotavljal skladno za vsakega izvajalca posamično. Za ugotavljanje sposobnosti iz točke 2.4.3. bo naročnik upošteval predložena dokazila oz. dokumente od katerega koli izvajalca iz skupine.

## Merila pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo. Izbrana bo ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih pogojev in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije.

## Oddaja javnega naročila

Naročnik bo po opravljenem ocenjevanju ponudb izbral ponudbo v skladu z merili iz 2.5. točke in sklenil pogodbo s ponudnikom.

Naročnik bo posredoval ponudnikom pisno odločitev o oddaji naročila, skladno s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2. Ponudnik lahko v petih dneh od prejema obvestila o oddaji naročila posreduje naročniku zahtevo po dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila. Naročnik mora v petih dneh od prejema pisne zahteve ponudniku posredovati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila ali jo zavrniti.

## Revizija postopka

Ponudniki lahko vložijo obrazložen zahtevek za revizijo v vseh fazah postopka, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema obvestila o oddaji naročila. Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo tudi v desetih dneh od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen, priloženo mora biti dokazilo o poravnani taksi, ki znaša 5.000,00 EUR, na račun Ministrstva za finance.

S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vloži v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja.

Svojo odločitev v zvezi z zahtevkom za revizijo mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka.

## Sklenitev pogodbe

Če v zakonitem roku ni vložen zahtevek za revizijo, oziroma, ko je v primeru vloženega zahtevka za revizijo zaključen postopek za revizijo, bo naročnik pisno obvestil uspešnega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta, in ponudniku poslal ustrezno izpolnjeno pogodbo v podpis, in sicer v obliki in vsebini, kot je določena v tej razpisni dokumentaciji.

Uspešni ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu  pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru lahko naročnik izbiro prekliče in izbere naslednjega najugodnejšega ponudnika.

Naročnik bo najkasneje v 48 dneh po sklenitvi pogodbe objavil izid postopka.

Obrazec 1

PONUDNIK

Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

P O N U D B A

I.

Po preučitvi razpisne dokumentacije in sprejemanju pogojev javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61.členom ZJN-2: Gradnja javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu – I. faza, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, vam dajemo naslednjo ponudbo

| v vrednosti: |  | EUR z DDV |
| --- | --- | --- |

z besedo:

|  | EUR |
| --- | --- |

| znesek DDV: |  | EUR |
| --- | --- | --- |

Pri določitvi vrednosti ponudbe smo upoštevali elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene in dejanske izmere«.

Če bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni izvesti predmetno storitev po sklenitvi pogodbe v rokih, količini in kakovosti, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

II.

Naročniku izjavljamo, da:

  - sprejemamo 60 dnevni brezobrestni plačilni rok po uradnem datumu prejema mesečno izstavljenih in končne situacije,

  - bomo k vsaki izstavljeni situaciji priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bo omogočala nadzor nad opravljenim delom na katerega se bo nanašala situacija.

III.

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov (kot bo naveden v pogodbi) |  |  |
| Poštna številka in pošta (kot bo navedena v pogodbi) |  |  |
| Telefon |  |  |
| Telefaks |  |  |
| Elektronska pošta |  |  |
| Matična številka |  |  |
| ID za DDV |  |  |
| Številka transakcijskega računa in banka |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |  |
| Funkcija odgovorne osebe za podpis pogodbe |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis ponudbe |  |  |
| Kontaktna oseba |  |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |  |
| Telefaks kontaktne osebe |  |  |
| Elektronska pošta kontaktne osebe |  |  |

IV.

Izjavljamo, da pri izvedbi naročila (obvezno ustrezno obkrožite):

- ne bomo sodelovali s podizvajalci,

- bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Št. | Naziv in naslov podizvajalca | Dela, ki jih prevzema podizvajalec | Vrednost oddanih del v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo:

  - dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila z vsakim od v zgoraj navedenim podizvajalcem.

V.

Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

VI.

| Ponudba velja do vključno |  |
| --- | --- |

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec 2

PONUDNIK

# I Z J A V A

o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

Naročniku, Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, izjavljamo, da:

smo se v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61.členom ZJN-2: Gradnja javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu -  I. faza, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil,

  - se strinjamo z razpisno dokumentacijo in vsebino predloženega vzorca pogodbe,

  - smo v ponudbi navedli resnične podatke in le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

  - dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

  - s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 2 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec 3

PONUDNIK

# I Z J A V A

o sposobnosti ponudnika

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Gradnja javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. FAZA

Odgovorna oseba ponudnika,                                                      , izjavljam, da za izvedbo javnega naročila Gradnja javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. FAZA, in sicer:

  - kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 65/04 KZ-UPB1):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja,

- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

  - izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,

  - nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidaciji,

  - da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za postopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

  - da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN – 2, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij,

  - izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji,

  - izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije.

Obenem izjavljamo, da:

  - naročniku dovoljujemo, da lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, sam,

  - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v dogovorjenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa »Gradnja javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. FAZA«, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje:

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  | podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  | podpis: |  |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  | podpis: |  |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  | podpis: |  |

Izjavo o priznanju sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Za tem obrazcem prilagamo:

  - BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe oziroma BON 1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za leto 2007

in

  - potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih imamo odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON 2 obrazec).

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 3 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

Obrazec 4

PONUDNIK

IZJAVA O VIŠINI POVPREČNEGA PRIHODKA

Naročniku, Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, izjavljamo, da je znašala višina naših povprečnih prihodkov v zadnjih treh poslovnih letih (2005, 2006, 2007)

|  | EUR |
| --- | --- |

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 4 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

Obrazec 5

PONUDNIK

SEZNAM IZVRŠENIH GRADENJ

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61.členom ZJN-2 , Gradnja javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. FAZA , izvedli oziroma izvajamo dela, ki se nanašajo na izgradnjo javnega parkirišča, za naslednje naročnike:

| št. | naročnik | naslov | vrsta objekta | leto | vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 5 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec 6

Naziv naročnika referenčnega dela:

____________________________________________

naslov:

____________________________________________

Na prošnjo ponudnika _________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61.členom ZJN-2: Gradnja javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza, izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik ____________________________________________________,

(naziv in naslov ponudnika)

v letu ____________, in sicer od (datum začetka del) ____________ do (datum zaključka del) ________________ izvršil naslednje delo:

  - _____________________________________________________________________

v vrednosti _________________ EUR brez DDV

Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naše mnenje o izvršenem delu (opomba: mnenje je obvezno):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba ____________________________________, telefon _____________________, e-pošta ________________________________.

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila gradnje.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Obrazec 6 mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil dela v zvezi z javnimi parkirišči. Upoštevala se bodo samo potrdila, ki bodo izpolnjena. Obvezna so tri (3) referenčna potrdila, upoštevale se bodo tudi reference podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi.

Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira.

Obrazec 7

PONUDNIK

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da smo |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču in je namenjena za izvedbo vse pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, ipd., s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izgradnjo javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu – I. faza, v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in našo ponudbo.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 7 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost dane izjave.

Obrazec 8

PONUDNIK

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da: |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

  - imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost in škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov — ZGO-1 (Ur.l. RS, št. 102/04-UPB1 in spremembe),

  - upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje.

Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino iz katere bo izhajala resničnost zgornjih navedb.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 8 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost dane izjave.

Obrazec 9

PONUDNIK

IZJAVA O ODPRAVI NAPAK IN GARANCIJSKEM ROKU

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

bomo v garancijskih rokih za izvedena dela: Gradnja javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer:

  - napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode - takoj,

  - ostale ugotovljene napake pa v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.

V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi popravilo drugemu izvajalcu, na naše stroške oziroma unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijski roki za dela pri izgradnji javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza, so naslednji:

  - za izvršena dela:       let,

  - za vgrajen material in proizvode:       let,

kar je v skladu z garancijskimi roki, ki jih za material in proizvode priznavajo proizvajalci le-tega.

Izjavljamo, da garancijski roki, ki jih ponujamo v naši ponudbi niso krajši, kot to določajo veljavni predpisi.

Izjavljamo, da vsi zgoraj navedeni garancijski roki začnejo teči z dnem uspešnega prevzema izvršenih del‚ za izgradnjo javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 9 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec 10

PONUDNIK

IZJAVA O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in naše ponudbe in se nanaša na oddajo javnega naročila gradnje: javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza, upoštevali vsa dela, material, storitve, stroške dela ter ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene, ob upoštevanju zahtev naročnika, ki so potrebne za realizacijo posamezne postavke.

V primeru, da v popisih oziroma predračunu niso izpolnjene vse postavke, so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 10 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec 11

BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke: _____________________________________________________

Kraj in datum: _________________________________________________________

Upravičenec: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

Garancija št. _____________________________________________________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil dne ____________. številka objave JN ____________‚ za izgradnjo javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza , za potrebe naročnika Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičenca te garancije), je ponudnik __________________________________________ dolžan za resnost ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo za resnost ponudbe v višini = __________ EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,

  - ne izroči naročniku bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku, zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. _____________ / _________________

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, vendar najkasneje do roka veljavnosti ponudb, to je do vključno __________.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do vključno

07. decembra 2008 ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik ponudbi predloži originalno bančno garancijo, ki mora vsebinsko in pomensko ustrezati vzorcu.

Obrazec 12

PONUDNIK

IZJAVA O IZROČITVI BANČNIH GARANCIJ

Naročniku, Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61.členom ZJN-2: Gradnja javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza , ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil:

  - v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dalj, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo uveljavil bančno garancijo za resnost ponudbe;

  - po prevzemu izvršenih del s strani naročnika (po uspešnem tehničnem pregledu), ki je predmet javnega razpisa, naročniku izročili bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% končne obračunske vrednosti za javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza, veljavno do vključno 30 dni dalj, kot znaša najdaljši garancijski rok, ki ga ponujamo v svoji ponudbi za javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza in bo naveden v pogodbi; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da brez navedene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku za javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza , ki je predmet javnega razpisa in bo predmet pogodbe, šteje, da dokončen prevzem izvršenih del s strani naročnika ni opravljen.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 12 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost dane izjave.

Obrazec 13 - vzorec

BANČNA GARANICJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke: ______________________________________________________________ Kraj in datum:_______________________________________________________________

Upravičenec Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

Garancija št. _____________________________________________________________

V skladu z Gradbeno pogodbo št. ___________ za izgradnjo javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza, z dne _____________‚ sklenjeno med Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičencem te garancije) in izvajalcem ______________‚ v vrednosti =_____________ EUR, je izvajalec dolžan opraviti javno naročilo, ki se nanaša na:

- izgradnjo javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza,

v skupni vrednosti =________________________ EUR.

(z besedo: ________________________________________________________	)‚

v roku določenem s citirano pogodbo, to je ______________ do ____________ in v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in roku opredeljenem v citirani pogodbi.

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. __________________________

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do vključno 30 dni dalj, kot je v pogodbi določen rok za izvedbo naročila, to je do vključno _____________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu 12 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega naročila izbran, naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

Obrazec 14 - vzorec

BANČNA GARANCIJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke: ______________________________________________________________ Kraj in datum:_______________________________________________________________

Upravičenec Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

Garancija št. _____________________________________________________________

V skladu z Gradbeno pogodbo št. ____________ o izgradnji javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza, sklenjene med Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičencem te garancije in izvajalcem _______________________________________‚ za izgradnjo javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza , in sicer za izgradnjo‚ v vrednosti _______________ EUR, je izvajalec dolžan po opravljenem končnem prevzemu izvršenih del v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da borno v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek _____________ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ____________________

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še do vključno 30 dni dalj, kot znaša najdaljši garancijski rok določen v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do vključno ___________________. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu 12 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega naročila izbran, naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

Obrazec 15 - vzorec

# VZOREC POGODBE

NAROČNIK:    	…………………………………………………..…………………………………………………………………., ki ga zastopa …………………………………….. ……………………………………………………….., dalje naročnik, davčna številka: …………………………..,  matična številka: ……………………….., številka TR: …………………………………………

in

IZVAJALEC: 	………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ki ga zastopa …………………………………………………………………………………………………………….,

davčna številka:……………………………….., matična številka: ………………………………….., številka TR: .………………………… ………………………………….pri …………………………………………………….

sklepata naslednjo

P O G O D B O

o gradnji javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu – I.faza

I. PREDMET POGODBE

- člen

Na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, 128/06) za gradnjo javnega parkirišča v Kanalu

in je na podlagi sklepa o oddaji javnega naročila št. …………………………………. z dne …………………………, izbral izvajalca na podlagi predložitve  najugodnejše ponudbe.

II. OBSEG PREDMETA POGODBE, TRAJANJE POGODBE IN LOKACIJA IZVEDBE

2. člen

S to pogodbo se izvajalec obvezuje izvajati  gradnji, določeno v 1. členu te pogodbe v obsegu in kakovosti, kot je razvidno iz izvajalčeve ponudbe in ponudbenega predračuna, št. ……………….. z dne ………………. , ki je priložen tej pogodbi in je njen sestavni del.

Lokacija gradnje je navedena v razpisni dokumentaciji.

III. POGODBENA  VREDNOST

3. člen

Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe je dogovorjena na osnovi izvajalčevega predračuna, št. …………………….. z dne …………………………………. v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša skupaj z DDV:

……………………………………………. EUR

(z besedo:………………………………………………………………………………… EUR)

Neto vrednost: 	…………………………… EUR

20 % DDV:         	…………………………… EUR

VII. GARANCIJSKI ROK

4. člen

Garancijski rok za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala in opreme v skladu z garancijskimi roki in Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 je….…………………….

IV. FINANAČNA ZAVAROVANJA

5. člen

Izvajalec je dolžan v roku 10 dni od podpisa pogodbe dostaviti naročniku instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini …… %  pogodbene vrednosti.  Izvajalec jamči za odpravo vseh napak v zvezi z izvedbo javnega naročila po tej pogodbi.

V. POOBLAŠČENI ZASTOPNIKI

7. člen

Predstavnik oz. pooblaščena oseba naročnika za izvajanje te pogodbe je ……………………, tel. …………, e-mail: ………………………………………………………….

Predstavnik oz. pooblaščena oseba izvajalca je  ………………………………………………….., tel. ………………………………….,

e-mail: ………………………………..

VII. OSTALE DOLOČBE

8. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni del te pogodbe tudi s strani izvajalca podpisane Tehnične značilnosti in pogoji, Splošni pogoji pogodbe in v celoti vsa razpisna dokumentacija, predložena s strani izvajalca, v kolikor ni s to pogodbo glede posameznih določil drugače določeno.

9. člen

Ta pogodba je sestavljena v šestih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po tri izvode. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne ob predložitvi finančne garancije iz 9. člena te pogodbe.

Podpisano dne: _______________			Podpisano dne: ________________

IZVAJALEC:						NAROČNIK:

……………………………………..			………………………………………………

………………………………………			………………………………………………

(žig in podpis ponudnika)

Navodilo: Pri dokončni pogodbi se bodo dopolnili manjkajoči podatki glede na izbiro izvajalca. Pogodba mora biti na koncu parafirana in žigosana, s čimer ponudnik jamči, da se bo, v primeru, da bo izbran, strinjal s pogodbenimi določili.

Obrazec 16

PONUDNIK

Naročnik: Občina Kanal ob Soči

Trg svobode 23, 5213 Kanal

PREDRAČUN

za gradnjo Javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza

Pri izračunu ponudbene vrednosti za gradnjo Javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza smo:

- upoštevali vse zahteve naročnika navedene v razpisni dokumentaciji,

- izhajali iz popisa del in materiala ter količin in merskih enot, ki so navedene v tem predračunu,

- upoštevali vse stroške, ki jih bomo imeli z izvedbo naročila,

- upoštevali rok izvedbe naročila, ki ga zahteva naročnik,

- upoštevali, da se pogodba sklepa po načelu »fiksne cene in dejanske izmere«,

- upoštevali vse ostale elemente, ki vplivajo na vrednost ponudbe pa v prejšnjih alineah niso zajeti,

- upoštevali, da mora ves vgrajen material in proizvodi imeti ustrezne certifikate, ateste,

- upoštevali, da je potrebno izvesti meritve, kontrole, izdelati PID in ostalo dokumentacijo, ki je navedena v popisu del,

- priložene kalkulativne osnove (cene delovne sile, mehanizacije, materialov).

|  |  | TRŽNICA KANAL – I.faza (V1-V14) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POPIS DEL S PREDIZMERAMI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |  |  |
| A. |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
| B. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
| C. |  | BETONSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
| D. |  | TESARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
| E. |  | KANALIZACIJA IN ZUNANJA DELA GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKUPAJ : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DDV (20%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ |
|  | GRADBENA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Splošno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opomba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine na objektu in obdelave kontrolirati po veljavnih načrtih, detajlih in opisih.Vse količine obstoječega stanja je potrebno kontrolirati skupaj z projektno dokumentacijo (morebitna neskladja je potrebno preveriti in o le teh obvestiti pooblaščenega predstavnika investitorja oziroma odgovornega nadzornika projekta) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Za vsa dela je potrebno voditi gradbeno knjigo in dnevnik o izvajanju del in jih obračunati po dejansko opravljenih količinah, kar potrdi nadzorni organ investitorja. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakoličba objekta, katero izvede pooblaščena družba s pooblastilom za izvajanje geodetskih storitev |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Izdelava prečnih ter vzdolžnih profilov, določitev globin ter zavarovanje obstoječih komunalnih naprav |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ureditev gradbišča ( postavitev zaščitne ograje po obodu gradbišča, ureditev elektro in vodovodnega priključka , postavitev vseh potrebnih gradbiščnih tabel, ter drugih del, ki so potrebna za varno delo na gradbišču) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strojno rušenje obstoječega suho zloženega kamnitega zidu ob cesti višine do 2,10m debeline cca 50 cm vključno z temeljem zidu okvirne dimenzije 100x50 cm, z nakladanjem na transportno sredstvo ter odvozom na lokalno deponijo gradbenih odpadkov ter plačilom vseh komunlnih taks in drugih pristojnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 118,30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strojno rezanje ter odstranitev asfalta debeline 4+6 cm z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo in odvozom na reciklažo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 33,50 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Splošno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izkopi in odvozi so obračunani v m3 v raščenem stanju, zasip in tampon so obračunani po m3 v utrjenem stanju. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Površinski odkop humusa količine nad 200 m3 povprečne globine do 30 cm z odrivom na gradbiščno deponijo in nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na deponijo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 248,46 |  |  |  |  |  |
| 2. | Široki strojni izkop III KTG količine nad 200 m3 z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na deponijo s plačilom komunalnih taks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 2.351,43 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strojni izkop pasovnih temeljev v III KTG globine do 1 m s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa, nakladanjem zemlje na transportno sredstvo in odvozom na deponijo splačilom komunalnih taks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 131,47 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strojni izkop točkovnih temeljev v III KTG globine do 1 m s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa, nakladanjem zemlje na transportno sredstvo in odvozom na deponijo splačilom komunalnih taks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 27,55 |  |  |  |  |  |
| 5. | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo 3,00 cm, povprečnim izkopom cca 0,05 m3/m2 vključno z strojnim valjanjem in odvozom izkopanega materiala na gradbiščno deponijo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 1.327,31 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dobava in razstiranje gramoznega tampona v debelini 25 cm vključno s strojnim valjanjem in komprimiranjem do modula stisljivosti min 100 Mpa do kote peščene podlage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 371,83 |  |  |  |  |  |
| 7. | Izdelava delno ročnega in delno strojnega izkopa na mestih izvedbe podbetonitanja obstoječega zidu z A. B. slopi z nakladanjem zemlje na transportno sredstvo in odvozom na deponijo splačilom komunalnih taks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 82,69 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III KTG globine do 1 m s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa, nakladanjem zemlje na transportno sredstvo in odvozom na deponijo splačilom komunalnih taks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 143,88 |  |  |  |  |  |
| 9. | Široki strojni izkopv terenu III KTG za montažo separatorja mineralnih olj z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na deponijo s plačilom komunalnih taks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 52,88 |  |  |  |  |  |
|  | Zasip kanalizacijskih jarkov, kanalov in jam po končanih delih z materialom od izkopa, vključno z nabijanjem v plasteh po 20,00 cm in potrebnim transportom materiala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 121,55 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | BETONSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dobava, ravnanje, čiščenje in polaganje ter vezanje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500 premera do 12 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kg | 7.521,34 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dobava, ravnanje, čiščenje in polaganje ter vezanje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500 premera nad 12 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kg | 9.416,39 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dobava, obdelava, čiščenje, polaganje in vezanje armaturnih mrež MAG 500/560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kg | 5.166,70 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dobava in strojno vgrajevanje podložnega betona C12/15 ( MB 15 ), debeline 10 cm pod pasovne temelje, preseka konstrukcije do 0,12 m3/m2 vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 16,33 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 (MB 30 ), preseka konstrukcije nad 0,30 m3/m1, v armiranobetonske slope za podbetoniranje zidu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 82,96 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 (MB 30 ), preseka konstrukcije nad 0,30 m3/m1, v armiranobetonske temelje oziroma temeljne grede |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 84,88 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 (MB 30 ), preseka konstrukcije nad 0,30 m3/m1, v armiranobetonski podporni nosilec |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 44,46 |  |  |  |  |  |
| 8. | Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 (MB 30 ), preseka konstrukcije nad 0,30 m3/m1, v armiranobetonske stene |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 172,32 |  |  |  |  |  |
| 9. | Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 (MB 30 ), preseka konstrukcije 0,20 - 0,30 m3/m1, v armiranobetonske stene |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 33,15 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | TESARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dobava materiala in izdelava dvostranskega ravnega opaža za pasovne temelje , z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (nevidni beton) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 94,45 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dobava materiala in izdelava enostranskega ravnega opaža za Armirano betonske slope dim. 80x110 cm pri izvedbi podbetoniranja obstoječega opornega zidu, z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala ( neviden beton ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 52,71 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dobava materiala in izdelava ravnega opaža za nosilec dim 85x60 cm, nad armiranobetonskimi slopi z podpiranjem od 1,50 - 3,50 m , z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (nevidni beton) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 111,97 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dobava materiala in izdelava enostranskega ravnega opaža za vidne armiranobetonske stene opornega zidu višine 1,55 - 3,50 m, z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (upoštevati je potrebno opiranje opaža za že navedeno višino in kvaliteten opaž za viden beton) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 131,28 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dobava materiala in izdelava dvostranskega ravnega opaža za viden beton betonskega korita , z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (upoštevati je potrebno kvaliteten opaž za viden beton) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 94,71 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dobava materiala in izdelava enostranskega ravnega opaža za vidne armiranobetonske stene opornega zidu višine 1,70 m, z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (upoštevati je potrebno opiranje opaža za že navedeno višino in kvaliteten opaž za viden beton) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 131,28 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dobava materiala,( montaža in demontaža po končanih delih ) lahkih kovinskih ali lesenih, odrov višine do 6,00 m, naprava podstavka z obračunom amortizacije, in prevozom do mesta vgradnje (Obračun po m2 enkratne fasadne površine) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 386,16 |  |  |  |  |  |
| 8. | Dobava materiala in izdelava prebijev ( barbakani )za odvodnjavanje zaledne vode za opornim zidom dim 15x15cm , z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (upoštevati je potrebno kvaliteten opaž za viden beton) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kd | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Dobava materiala in izdelava dvostranskega ravnega opaža za vidni beton obodnega zidca ob pločniku, z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (upoštevati je potrebno kvaliteten opaž za viden beton) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 153,60 |  |  |  |  |  |
| 10. | Dobava materiala in izdelava dvostranskega opaža v radiju oziroma krivini za vidni beton obodnega zidca ob pločniku, z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (upoštevati je potrebno kvaliteten opaž za viden beton) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 62,40 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. | KANALIZACIJA in ZUNANJA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Označba, zarisovanje in zavarovanje trase obstoječih komunalnih vodov - Obračun po dejanskih stroških ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zakoličba in zarisovanje trase nove fekalne in meteorne kanalizacije, določitev globine vodov in jaškov |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 | 169,27 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dobava vsega potrebnega materiala ter postavitev ter zavarovanje prečnih in vzdolžnih profilov |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 | 169,27 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dobava materiala in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN16 vključno obdelavo stikov s tesnilnim materialom, vsemi fazonskimi kosi, izdelavo padcev po projektu, ter polnim obbetoniranjem z betonom MB 20 min 10 cm nad temenom cevi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | cev DN 160 |  | m1 | 18,50 |  |  |  |  |  |
| b. | cev DN 200 |  | m1 | 62,60 |  |  |  |  |  |
| c. | cev DN 250 |  | m1 | 21,50 |  |  |  |  |  |
| d. | cev DN 300 |  | m1 | 66,67 |  |  |  |  |  |
| 5. | Naprava vodotesnega revizijskega jaška iz plastičnih mas ( poliester) cevi preseka 800 mm komplet z zabetoniranjem temeljev in oblikovanjem dna (prehodni kosi, ki zagotavljajo vodotesnost) komplet z betonskim temeljem MB20 in AB vencem MB 30 s pokrovom 600×600 mm za težek promet nosilnosti 250 kN, globine do 2,0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kd | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Naprava vodotesnega revizijskega jaška iz plastičnih mas ( poliester) cevi preseka 600 mm komplet z zabetoniranjem temeljev in oblikovanjem dna (prehodni kosi, ki zagotavljajo vodotesnost) komplet z betonskim temeljem MB20 in AB vencem MB 30 s pokrovom 600×600 mm za težek promet nosilnosti 250 kN, globine do 2,0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kd | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Izdelava peskolova iz betonskih cevi, krožnega prereza 40 cm, globine 1,5 m, z LTŽ pokrovom 400×400mm z okvirjem , komplet s betonskim temeljem MB20, AB vencem MB30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kd | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Izdelava cestnega požiralnika s peskolovom iz betonskih cevi, krožnega prereza 45 cm, globine 1,5 m, z izvedbo vtoka skozi litoželezno rešetko tip IMP art. 401 velikosti 400×400 mm z okvirjem, komplet s betonskim temeljem MB20, AB vencem MB30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kd | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Dobava in montaža kovinskega separatorja ogljikovodikov - tipskega koalescenčnega lovilca olj, z by pasom NG 15 celoten pretok 75 l/s, z vso opremo in potrebnimi prekati E/N 858- 1class l ( 5 mg/l ) ,globine do 2,50 m z izdelavo podstavka MB20 (temeljna plošča debeline 20cm), dobavo LTŽ pokrova za težki promet z plaščem in pokrovom v povozni izvedbi, komplet z vsemi pomožnimi deli, podložnim betonom, nastavki za revizijske jaške (v ceno so všteti priklopi dotočnih in odtočnih cevi) in LTŽ pokrovi DN400, komplet z vsemi pirpravljalnimi deli. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kd | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10. | Dobava materiala in polaganje PVC drenažnih cevi SN16 vključno obdelavo stikov , izdelavo padcev po projektu, ter polnim obsutjem z peščenimi kroglami min 30 cm nad temenom cevi ter zaščito drenažnega sloja z filcem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 | 81,50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD22 v debelini 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 33,15 |  |  |  |  |  |
| 12. | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB11 iz zmesi zrn 0/11 mm iz karbonatnih kamnin v debelini 3 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 33,15 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SKUPNA REKAPITULACIJA

TRŽNICA KANAL - I. FAZA

|  | VRSTA DEL | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | JAVNO PARKIRIŠČE |  |
|  | SKUPAJ brez DDV: |  |
|  | ZNESEK DDV |  |
|  | VREDNOST PONUDBE SKUPAJ Z DDV: |  |

Pri izračunu vrednosti ponudbe smo upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in vse elemente, ki vplivajo na izračun cen. Prav tako smo upoštevali, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe fiksne cene in dejanske izmere.

Izjavljamo, da so cene na enoto mere fiksne in se v času izvajanja naročila ne bodo spremenile.

| Predračun velja do vključno |  |
| --- | --- |

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik mora obrazec 16 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Obrazec 17

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

IN ZAHTEVE NAROČNIKA

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku je predmet javnega naročila izgradnja Javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza za potrebe naročnika Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, zato ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik ne bo upošteval.

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene in dejanske izmere«.

Naročnik bo na podlagi izpolnjevanja pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije izbral ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil gradbeno pogodbo o izgradnji Javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza.

Izbran ponudnik bo moral zavarovati gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje gradenj in poskrbeti za varnost na gradbišču in njegovi okolici.

Naročnik sestanka z ponudniki ne bo organiziral.

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

izjavljam, da sem se pred pripravo ponudbe seznanil z obsegom del, ki se nanašajo na javno naročilo: Gradnja javnega parkirišča in javne tržnice v Kanalu - I. faza.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik mora na koncu obrazec 17 izpolniti, datirati, žigosati in podpisati, s čimer jamči, da se je seznanil z obsegom del iz te razpisne dokumentacije.