Dne 15.09.2008 je ponudnik zastavil naslednje vprašanje:

Prosim, da nam podate dodaten podatek k postavki 10 pri gradbenih delih. Manjka nam podatek kakšen fi imajo PVC drenažne cevi SN 16 v dolžini 81,5 m1.

Odgovor:

Drenažne cevi v post. 10.gradbena dela so DN 160.